АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2015 № 31

Об     утверждении      рабочей     программы

«Производственный     контроль      качества

питьевой          воды              муниципального

образования Заозерское сельское поселение»

В целях улучшения обеспечения населения муниципального образования Заозерское сельское поселение качественной питьевой водой,  Администрация Заозерского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Заозерское сельское поселение, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Заозерское сельское поселение, подлежит размещению на странице муниципального образования Заозерское сельское поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Заозерское сельское поселение                                                                  А.И.Минченко

Приложение

постановлением Администрации

Заозерского сельского поселения

от 16.11.2015 №31

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2015-2020г

| Наименование программы | « Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Заозерское сельское поселение на 2015-2020г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -ФЗ 416 «О водоснабжении и водоотведении» -Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г. -СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» -СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» -СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» -СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» -СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» -ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| Заказчик программы | Администрация Заозерского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Заозерского сельского поселения |
| Цель программы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы. | - создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий. |
| Исполнители программы | Администрация Заозерского сельского поселения |
| Сроки реализации | 2015-2020г.г. |
| Источники финансирования | Средства бюджета муниципального образования Заозерское сельское поселение, поступившие из различных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение потребностей населения качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряжённости в населённых пунктах за счёт улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Заозерского сельского поселения |

Рабочая программа

производственного контроля качества питьевой воды.

Пояснительная записка.

Обеспечение населения муниципального образования Заозерское сельское поселение питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Долгосрочная рабочая программа производственного контроля  качества питьевой воды систем водоснабжения на 2015- 2020г.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.

Предоставление услуг водоснабжения на территории муниципального образования обеспечивает Администрация Заозерского сельского поселения.  Застройка поселения  одноэтажные деревянные дома.

Водоснабжение населения осуществляется через водонапорные башни и водопроводные сети д.Заозерье, д.Городище, д.Заболонье.

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводят Федеральное  бюджетное  учреждение  здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

Последние показатели качества воды, исследованные этим учреждением, соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Основной целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение её качества до  соответствия требованиям  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

  - Производственный  контроль за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией сельского поселения в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

  - Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за  их соблюдением.

  - Объектами производственного контроля являются водопроводные сети, технологическое оборудование используемые для выполнения работ, оказания услуг.

Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроль, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- санитарно-химическое;

- радиологические;

- микробиологические исследования артезианской и водопроводной воды;

- краткий хим. анализ.

Результатом оказания услуг является выдача  результатов с заключениями

Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские  скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах д.Заозерье, д. Городище, д. Заболонье, периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать один  раза в год.

а) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов д.Заозерье, д.Городище, д.Заболонье определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

б) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно- эпидемиологических заключений;

в) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

г) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

План   мероприятий по улучшению качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  по муниципальному образованию Заозерское сельское поселение

1. Поддержание ограждения зоны строго режима – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно- технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности

3. Проводить исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети на соответствие СанПин 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества и согласно рабочей программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе  производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Заозерское сельское поселение

Геологическая характеристика водозабора и защищённость водоносного горизонта.

Артезианская скважина д.Заозерье

Абс. отметка устья - 192м

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Эксплуатационная на воду для питьевого водоснабжения.

Год бурения – 1967г

Глубина скважины – 68м

Конструкция и оборудование по паспорту –  Д”= 6 мм-00-51, Д=4”-48-65,глубже без труб,

скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 6 на глубину 45м.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  2,22./17=0,13,     31.05.67г.

Химический состав воды по паспорту: сух. остаток-520мг/л; жёсткость общая/устранимая(мг-экв/л)- 9,18/9,18; основные химические компоненты (мг/л)Сl-2,4;SO24-100,8; НСО3-486,17

Бактериологический анализ – число колоний в мл-83, колт-титр 91 коли-индекс- 11.

В д.Заозерье источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-80 подаётся в водопроводную сеть, а  затем  в  водонапорную  башню ёмкостью 25 куб. м.  Протяженность водопровода  составляет  2850м. На водопроводных сетях  расположено 12 водозаборных колонок, 4 пожарных гидранта.

Территория сооружений по проекту благоустроена и ограждена. Подготовка воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  161  чел.

Застройка поселения в основном одноэтажные деревянные частные дома. Централизованным водоснабжением охвачено около 22,4% населения, остальное население пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН  2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе  производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Заозерское сельское поселение

Артезианская скважина д.Городище

Абс. отметка устья- 184м

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Эксплуатационная на воду для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1965г.

Глубина скважины – 91м

Конструкция и оборудование по паспорту – Д”=10 мм-00-65, Д” =6-61-88, бурение производилось Буровым агрегатом УРБ-2А без отбора керна. Пробная откачка воды произведена штанговым насосом при 1 ступени понижения уровня.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  7м3/час при понижении на 12 м., статический уровень 18 м. 20.04.65г.

Химический состав воды по паспорту: сух. остаток- 357мг/л; жёсткость общая/устранимая(мг-экв/л)- 18,3/18,3; основные химические компоненты (мг/л)Сl-1,8;SO24-10,2; НСО3- 425,0

Бактериологический анализ – число колоний в мл-0, колт-титр более 333 коли-индекс менее 3.

В д.Городище источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-80 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 15 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водопровод и водоразборные колонки. Протяженность  водопровода  составляет  1200м. На водопроводных сетях  расположена 1 водозаборная колонка.

Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  62 чел.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН  2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе  производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Заозерское сельское поселение

Артезианская скважина д.Заболонье

Абс. отметка устья- 187 м

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Эксплуатационная на воду для питьевого водоснабжения.

Год бурения 1969 г

Глубина скважины – 65 м

Конструкция и оборудование по паспорту – Д”= 6 мм-00-57, Д=4”- 52 -65,фильтр(перфорация) 4”=57-65, скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 6 на глубину 40м.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  3,33 л/сек./6=0,55 л/сек   02.03.69г

Химический состав воды по паспорту: сух. остаток- 401мг/л; жёсткость общая/устранимая(мг-экв/л)- 7,8 ; основные химические компоненты (мг/л)Сl-2,7;SO24-4,8; НСО3- 500,2

Сl-3,94  коли-индекс-3.

Бактериологический анализ – число колоний в мл-0, колт-титр менее 3 коли-индекс более 333.

В д.Заболонье источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-80 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 15 куб. м.   Протяженность водопровода  составляет  1350м. На водопроводных сетях  расположено 4 водозаборных колонки.

Пожарный гидрант на водонапорной башне. Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  25 чел.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН  2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2015-2020г.г. по муниципальному образованию Заозерское сельское поселение

| № п/п | Место отбора проб | Коли- чество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина д. Заозерье– водонапорная ёмкость, из водопроводного крана | -1раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам |
| 2. | Артезианская скважина д.Городище – водонапорная ёмкость, из водопроводного крана | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток. Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. |
| 3. | Артезианская скважина д.Заболонье – водонапорная ёмкость, из водопроводного крана | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. |
| 4. | Водопроводная вода из водоразборных колонок д. Заозерье | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. |