АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    10 апреля 2015 года                                     № 16

Об утверждении инструкции

по пожарной безопасности

Администрации  Крутовского

сельского поселения

Утвердить инструкцию по пожарной безопасности Администрации Крутовского сельского поселения.

Глава муниципального образования

Крутовское сельское поселение                                              В.А,Зенкова

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Крутовского сельского поселения

от 10 апреля 2015 года   №  16

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

Администрации Крутовского сельского поселения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все сотрудники Администрации Крутовского сельского поселения должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях Администрации  Крутовского сельского поселения.

  - Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным Главой муниципального образования  Крутовское сельское поселение.

  - Нарушители правилами противопожарной безопасности привлекаются к административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - Сотрудники Администрации  Крутовского сельского поселения должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.

  - Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на Главу муниципального образования  Крутовское сельское поселение.

  - Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на Главу муниципального образования Крутовское сельское поселение.

- ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К пожарным работам относятся:

    - Электросварка, покраска,с применением пожароопасных лаков и красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений.

    - Применение паяльных ламп и электронагревательных приборов.

        - ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

  - Разведение открытого огня в местах, не предусмотренных для этой цели.

  - Курение в не отведенных специально для этой цели местах.

  - Неисправность электропроводок, электроосветительной аппаратуры, электромоторов.

  - Нарушение правил при сварочных работах.

  - Для предотвращения возникновения пожаров на территории муниципального образования Крутовское сельское поселение, сотрудникам категорически воспрещается:

    - Разведение огня и курение в не установленных для этого местах.

    - Производство работы с открытым огнем на расстоянии ближе 10 метров от легковоспламеняющихся веществ.

    - Хранить в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

    - Оставлять без присмотра включенное в сеть оборудование.

    - Пользоваться электронагревательными приборами не промышленного изготовления (электроплитами открытого типа, кипятильниками и т.д.).

    - Загромождать выходы и проходы.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

  - Сотрудник, заметивший пожар, должен немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану, вызвать по телефону 01 пожарную команду  и до ее прибытия принять меры к устранению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения, предварительно отключив электроэнергию.

  - При тушении пожара строго придерживаться следующих правил:

    - Электропроводку тушить песком, порошковым огнетушителем, асбестовым одеялом.

    - При горении легковоспламеняющихся материалов, тушение производить покрытием места возгорания асбестовым одеялом, песком.

    - По прибытии пожарного подразделения, проинформировать о характере и месте возгорания.