АДМИНИСТРАЦИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2023 № 531

г. Велиж

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2023-2046 годы».

2.Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Велижский район» «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Велижский район» «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2018-2036 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                 Г.А.Валикова

«Велижский район»

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 18.10.2023 № 531

«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2023-2046 годы»

Велиж

2023

Содержание

Паспорт	4

1.      Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

1.1.   Электроснабжение	7

1.2.   Теплоснабжение	7

1.2.2  Функциональная структура системы теплоснабжения	7

1.2.3  Технологическая зона централизованного теплоснабжения д. Печенки	7

1.2.4  Описание существующих технических и технологических проблем	Ошибка! Закладка не определена.

1.3.    Водоснабжение	8

1.3.1. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Печенки	8

1.3.2. Технологическая зона локального водоснабжения д. Большая Ржава	9

1.3.3. Технологическая зона локального водоснабжения д. Патики Чепельские……….................9

1.3.4. Технологическая зона локального водоснабжения д. Патики Плосковские  ……………….9

1.3.5. Технологическая зона локального водоснабжения д.Чепли	………………….................9

1.3.6. Технологическая зона локального водоснабжения д. Погорелье…………………………….9

1.3.7. Технологическая зона локального водоснабжения д.Заозерье  ………………….................10

1.3.8. Технологическая зона локального водоснабжения д. Городище  ………………………….10

1.3.9. Технологическая зона локального водоснабжения д. Заболонье   …………………………10

1.3.10. Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Печенковского сельского поселения	12

1.4.    Водоотведение	12

1.4.1. Описание существующих проблем системы водоотведения	12

1.5.    Газоснабжение	12

1.6.    Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	12

1.6.1. Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения 	12

1.6.2.  Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения	13

2.        План развития, прогноз застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Крутовского сельского поселения на период действия генерального плана	14

2.1.     Прогноз застройки	14

2.2.     Прогнозируемый спрос на электрическую энергию	16

2.3.     Прогнозируемый спрос на тепловую энергию	16

2.4.     Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения	17

2.5.     Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения	17

2.6.     Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения	18

2.7.     Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов	18

3.        Перечень мероприятий и целевых показателей программы	19

3.1.     Электроснабжение	19

3.2.     Теплоснабжение	19

3.3.     Водоснабжение	19

3.4.     Водоотведение	20

3.5.     Газоснабжение	20

3.6.     Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	20

4.        Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования	21

4.1.     Электроснабжение	21

4.2.     Теплоснабжение	21

4.3.     Водоснабжение	22

4.4.     Водоотведение	24

4.5.     Газоснабжение	24

4.6.     Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	24

Паспорт

| Ответственный исполнитель программы | Печенковское сельское поселение Велижского района Смоленской области. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Печенковского сельского поселения на период до 2046 года. Обеспечение жителей и предприятий поселения надежными и качественными услугами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов. Улучшение экологической обстановки на территории Печенковского сельского поселения. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Задачи программы | Обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Внедрение новейших технологий и повышение эффективности в управлении процессами производства и оказания услуг в коммунальном комплексе. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. Обеспечение финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса. Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. Оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации коммунального комплекса. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода): 2023 год –2046 год –10,25 км. Газоснабжение- перевод котельной в д.Погорелье на газовое топливо Приобретение контейнеров для раздельного сбора ТБО -150 шт |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы: 2023-2046 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2023-2046 годах, составляют 24900,0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 8300,0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 10400 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» (далее – «ТБО») - 6200 тыс. рублей; из них: 2023 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2025 год – 3800 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 2300 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 1500 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2026 год – 8500 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 6000 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 2500 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2027год – 3500 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 3500 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 0 тыс. рублей; 2028-2046 годы – 9100 тыс. рублей; в том числе: по разделу «Электроснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Теплоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Водоснабжение» - 2900 тыс. рублей; по разделу «Водоотведение» - 0 тыс. рублей; по разделу «Газоснабжение» - 0 тыс. рублей; по разделу «ТБО» - 6200 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение: 2023 год – 0 км; 2024 год – 0 км; 2025 год – 1,48 км; 2026 год – 2,42 км; 2027 год – 3,5 км; 2028-2046 год –2,85 км; Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Печенковского сельского поселения: 2023 год –0 %; 2024 год – 5 %; 2025 год – 10 %; 2026 год – 15 %; 2027 год – 25 %; 2028-2046 год –100 %; |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Электроснабжение

Потребители обеспечиваются электроэнергией от существующей энергосистемы Велижского района. По территории СП проходят: линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и ниже.

Уличное освещение представлено электрооборудованием, установленным на опорах находящихся на балансе филиала ПАО «МРСК «Центра».

1.2.  Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Печенковского сельского поселения осуществляется от котельной д. Погорелье, по адресу: д.Погорелье ул. Школьная, д.3. Основным видом используемого топлива на котельных являются дрова.. График работы котельных - 95/70 0С.

1.2.2.	Функциональная структура системы теплоснабжения

Таблица 1. Котельные Печенковского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | Нас.пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | д. Погорелье | 0,23 | 0,23 |
|  | Итого |  |  |  |

Таблица 2. Тепловые сети Печенковского сельского поселения

| УУчасток | нас | Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Диаметр внутренний, мм | Протяженность, м | Сспособ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Количество трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | под-ий | обр-ый | сумма |  |  |  | под-ий | обр-ый |
| 1 | Погорелье | 80 | 80 | 76 | 76 | 69 | 69 | 210 | 110 | 220 | надземная | 1985 г. | прочее | 1 | 1 |

Зона теплоснабжения находится в д.Погорелье, ограничена зданием МБОУ Погорельская ОШ .

### 1.2.3. Технологическая зона централизованного теплоснабжения д.Погорелье

Котельная д.Погорелье

Таблица 3.Оценка тепловых мощностей источника тепловой энергии.

| Установленная мощность источника, Гкал/час | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Режим работы | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Вид топлива | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Погорелье | КВР-0.23К | Водогрейный | 2020 | дрова | 5000 часов | 4000 часов |

1.2.4 Описание существующих технических и технологических проблем

Система теплоснабжения Печенковского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии и готова к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2023/2024 года. Однако при проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения:

•моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии;

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

1.3. Водоснабжение

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Печенковского сельского поселения являются подземные воды нижнетриасового водоносного комплекса. Качество воды этого комплекса в основном соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в д. Печенки, д. Погорелье, д. Заозерье, д. Чепли, д. Городище, д. Заболонье, д. Патики Чепельские, д. Патики Плосковские, д. Большая Ржава.

Водоснабжение д. Печенки осуществляется от артезианской скважины с дебитом 240 м3/сут. Артскважины введены в 1970 годах, расположены вне жилой застройки. Их зоны санитарной охраны оборудованы не полностью. Имеется водонапорная башня ёмкостью 15 м3, высотой 18 м. Система водопровода хозяйственно-питьевая, качество воды удовлетворительное.  В частном секторе водоснабжение осуществляется от колодцев (общих и индивидуальных). Противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарных гидрантов.

Необходимо приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Станции водоподготовки (обезжелезивания) на территории муиципального образования Печенковское сельское поселение отсутствуют.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

На ВЗУ станций водоподготовки нет (не фильтруется). Качество воды не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (1 раз в год делается полный химанализ воды, ежеквартально баканализ воды, ежеквартально краткий химанализ воды).

Система водоснабжения сельского поселения в целом работает удовлетворительно и обеспечивает население и предприятия водой.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита. Мощность водозаборных узлов используется на 40% от проектных возможностей.

Износ существующих водопроводных сетей по Печенковскому сельскому поселению составляет более 50%.

1.3.1. Технологическая зона централизованного водоснабжения д.Печенки

Водозабор д.Печенки представляет собой артезианскую скважину, расположенную на восточной окраине д.Печенки с географическими координатами: 55˚33' с.ш., 31˚22' з.д.. Год бурения 1992г.  Глубина скважины – 62м. Конструкция и оборудование: нач. диам.-300мм, кон. диам.-190 мм, обсадка: 8"=0-60 м, насос ЭЦВ 5-6,3х80.

Вода погружным насосом ЭЦВ 5-6,3х120 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 15 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся магистральный водопровод и водоразборные колонки. Магистральный водопровод состоит из пластиковых труб диаметром 110 мм, протяженность составляет 3,0 км. На водопроводных сетях расположено 15 водозаборных колонок, 4 пожарных гидранта.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  106 чел.

Застройка поселения в основном одноэтажные деревянные частные дома. Централизованным водоснабжением охвачено около 10% населения, остальное население пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев. Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

1.3.2. Технологическая зона локального водоснабжения д.Большая Ржава

В д. Большая Ржава источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55˚32' с.ш., 31˚21' з.д.. Год бурения: 1969г. Глубина скважины – 75,0 м.  Конструкция и оборудование: 6"=00-65, 4"=57-75, фильтр (перфорация), 4"=66-75, скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-80  на гл. 50м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Большая Ржава находится в помещении. Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 100 мм, протяженность составляет 0,8 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположены 2 водоразборные колонки.  Численность населения – 25 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.3. Технологическая зона локального водоснабжения д.Патики Чепельские

В д. Патики Чепельские источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55˚31' с.ш., 31˚26' з.д.. Год бурения: 19780г. Глубина скважины – 95,0 м.  Конструкция и оборудование6=00-90 м, 4=85-95, фильтр (перфорация), 4=90-95, фильтр (перфорация), 4"=90-95, скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-120  на гл. 60м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Патики Чепельские находится в помещении. Магистральный водопровод из Чугунных труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 1,5 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположены 4 водоразборные колонки.  Численность населения – 14 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.4. Технологическая зона локального водоснабжения д. Патики Плосковские

В д. Патики Плосковские источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55˚30' с.ш., 31˚36' з.д.. Год бурения: 1974г. Глубина скважины – 110,0 м.  Конструкция и оборудование: 6"=00-100, 4"=95-110, фильтр (перфорация), 4"=100-110, скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-80  на гл. 70м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Большая Ржава находится в помещении. Магистральный водопровод из чугунных труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 3,5 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположено 6 водоразборных колонок.  Численность населения – 79 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.5. Технологическая зона локального водоснабжения д. Чепли

В д. Большая Чепли источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55˚33' с.ш., 31˚32' з.д... Глубина скважины – 104,0 м.  Скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-80  на гл. 54м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Большая Ржава находится в помещении. Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 3,0 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположено 15 водоразборных колонок, 6 пожарных гидрантов. Численность населения – 95 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.6. Технологическая зона локального водоснабжения д.Погорелье

В д. Погорелье источником водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные в точках с географическими координатами: 55.573213, 31.408290 и 55.571777, 31.396462.  Скважины оборудована насосами ЭЦВ 5-6,5-80..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорные башни ёмкостью 15 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадки насосных станций в д. Погорелье находится в помещении. Магистральный водопровод из чугунных труб диаметр 110 мм, протяженность составляет:

- в восточной части д. Погорелье - 1,48 км., 4 водоразборные колонки;

- в западной части д. Погорелье - 2,42 км., 7 водозаборных колонок.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения – 135 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.7. Технологическая зона локального водоснабжения д.Заозерье

В д. Заозерье источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55.660244, 31.568133. Глубина скважины – 68,0 м., скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-80  на глубине 50м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Заозерье находится в помещении. Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 2,85 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположено 16 водоразборных колонок.  Численность населения – 25 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.8. Технологическая зона локального водоснабжения д.Городище

В д. Заозерье источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55.620514, 31.596297. Глубина скважины – 91,0 м., скважина оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-120  на глубине 50м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Городище находится в помещении. Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 1,2 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположена 1 водоразборная колонка.  Численность населения – 35 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

1.3.9. Технологическая зона локального водоснабжения д. Заболонье

В д. Заболонье источником водоснабжения является артезианская скважина, расположенная в точке с географическими координатами: 55.622967, 31.562727. Глубина скважины – 65,0 м., скважина оборудована насосом ЭЦВ 5-6,5-120  на глубине 50м..

Вода погружным насосом подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни вода самотёком подаётся в магистральный водопровод и водоразборные колонки. Площадка насосной станции в д. Заозерье находится в помещении. Магистральный водопровод из пластиковых труб диаметр 110 мм, протяженность составляет 1,35 км.

Подготовки воды не производится. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

На водопроводных сетях расположены 4 водоразборные колонки.  Численность населения – 24 чел.

Качество подаваемой в село питьевой воды соответствует Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Характеристика водозаборных узлов в Печенковском сельском поселении приведены в таблице 4 ниже:

| №п/п | Номер водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Производительность мз/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | А/скважина № | д.Печенки | 1992 | 62 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 10 |
| 2 | А/скважина №; | д.Большая Ржава | 2969 | 75 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 10 |
| 3 | А/скважина № | д.Патики Чепельские | 1978 | 95 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 10 |
| 4 | А/скважина № | д.Патики Плосковские | 1974 | 110 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 10 |
| 5 | А/скважина № | д. Чепли | 1983 | 104 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 2,3 |
| 6 | А/скважина № | д. Погорелье, ул. Школьная | 1978 | 90 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 4,5 |
| 7 | А/скважина № | д. Погорелье, ул. Полевая | 1974 | 72 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 4 |
| 8 | А/скважина № | д. Заозерье | Данные отсутствуют | 68 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 6 |
| 9 | А/скважина № | д. Городище | Данные отсутствуют | 91 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 6 |
| 10 | А/скважина № | д. Заболонье | Данные отсутствуют | 65 | Нижнетриасовый водоносный комплекс | 6 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов в Печенковском сельском поселении приведена в таблице 5 ниже:

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт |
| 1 | А/скважина № | д.Печенки | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 2 | А/скважина №; | д.Большая Ржава | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 3 | А/скважина № | д.Патики Чепельские | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 4 | А/скважина № | д.Патики Плосковские | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 5 | А/скважина № | д. Чепли | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 6 | А/скважина № | д. Погорелье, ул. Школьная | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 7 | А/скважина № | д. Погорелье, ул. Полевая | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 8 | А/скважина № | д. Заозерье | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 9 | А/скважина № | д. Городище | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |
| 10 | А/скважина № | д. Заболонье | Погружной насос ЭЦВ 5-6,5-120 | 5 | 120 | 5 |

1.3.5. Описание существующих технических и технологических проблем в технологических зонах централизованного водоснабжения Печенковского сельского поселения

- Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

- Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

- Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

1.4. Водоотведение

Источниками образования сточных вод в Печенковском сельском поселении являются:

-сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки;

-сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд муниципальных потребителей социальной сферы;

-сточные воды от прочих потребителей, в том числе от предприятий промышленности и теплоснабжающей организации.

Основными источниками образования сточных вод являются объекты жилой застройки Печенковского сельского поселения.

Источниками образования сточных вод поступающих от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки являются благоустроенные объекты жилой застройки.

Неблагоустроенные и не полностью благоустроенные объекты жилой застройки являются источниками образования фекальных отходов нецентрализованной канализации.

В Печенковском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

1.4.1. Описание существующих проблем системы водоотведения

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. В перспективе требуется строительство водоотведения в Печенковском сельском поселении.

1.5. Газоснабжение

Газоснабжение Печенковского сельского поселения отсутствует.

Проблемы газификации Печенковского сельского поселения связаны с отсутствием точки подключения газопровода высокого давления на ГРС д.Никитино Демидовского района.

## 1.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

### 1.6.1. Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения

Жилищный фонд поселения более чем на 80% представлен индивидуальными жилыми домами.

Основными источниками образования твердых бытовых отходов непосредственно на территории поселения являются:

-постоянно проживающее население;

-сезонное население, отдыхающие в садоводческих и дачных объединениях;

-учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли.

К образующимся твердым бытовым отходам относятся:

-отходы жизнедеятельности людей;

-отходы текущего ремонта квартир;

-смет с дворовых территорий;

-крупногабаритные отходы;

-отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий и других предприятий общественного назначения.

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий Печенковского сельского поселения осуществляется на основе Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Учет и контроль за движением отходов потребления ведется в: д.Печенки, д. Большая Ржава, д. Малая Ржава, д. Патики Плосковские, д. Патики Чепельские, д. Чепли, д. Погорелье, д. Заозерье, д. Шумилово, д. Городище.

В остальных населенных пунктах учет не ведется. Часть отходов, образующихся жилым фондом, не вывозится, сжигается на месте, часть закапывается на приусадебных участках, и в ряде случаев попадает на соседние территории и способствует образованию несанкционированных свалок.

Сбор и накопление отходов на территории Печенковского сельского поселения производится:

-в контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках;

-в специально оборудованный транспорт в соответствии с заключенным договором;

-в урны.

Сроки хранения накопленных в контейнерах ТБО устанавливаются в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Вывоз и доставку отходов на полигон ТБО осуществляется рядом организаций по договорам.

### 1.6.2. Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения

На территории поселения нет пункта временного складирования твердых бытовых отходов (ТБО), в наличии оборудованные площадки для сбора ТКО.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Смоленской области, утвержденной приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 22.04.2020 года № 0135/0103 и размещенной на официальном сайте Департамента (https://prirod.admin-smolensk.ru/deyatelnost/obraschenie-s-othodami-proizvodstva-i-potrebleniya/shema/), отходы с территории Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области вывозятся на полигон ТКО, эксплуатируемый ОГУП «Экология» и расположенный по адресу: Смоленская область, Руднянский район, восточнее д. Красный двор. Вывоз на объекты захоронения отходов осуществляется специализированной организацией АО «Спецавтохозяйство» (г.Смоленск), являющейся региональным оператором и осуществляющим деятельность на основании лицензии.

Выводы:

- Организованные места сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов на некоторых территориях населенных пунктов отсутствуют.

- Отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления на территории некоторых населенных пунктов.

- Отсутствует планово-регулярная система вывоза ТБО на некоторых территориях индивидуальной жилой застройки.

- На территориях поселения образуются несанкционированные свалки.

- Не осуществляется раздельный сбор и сортировка ТБО.

2. План развития, прогноз застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Печенковского сельского поселения на период действия генерального плана

## 2.1. Прогноз застройки

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2023-2046 гг. Печенковского сельского поселения выполняется в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.

В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования используются следующие источники информации:

1. Генеральный план Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанный ООО «ОСА» 2022 г.;

2. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения.

В Печенковском сельском поселении за последние 10 лет строились только индивидуальные жилые дома.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки, а также территориями, предназначенными для размещения проектируемой усадебной застройки.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность, которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда.

Динамика жилищного фонда                  Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2045 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 45,5 |
| 2 | Население | чел. | 1095 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 41,55 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 1,5 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 45,5 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 0,25 |

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия жилой среды.

1. Обеспечить объемы нового жилищного строительства за период расчетного срока в среднем на 1,0 кв.м общей площади на человека в год.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей сельского поселения с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок до 50 кв. м.

3. Обеспечить посемейное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой составляет 1,5 и менее дополнительно одну комнату на семью.

4. Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения.

Прогнозом развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2023-2046 гг. определено социального жилья на территории Печенковского сельского поселения.

Печенковского сельское поселение — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. Руководителем органа исполнительной власти является Глава муниципального образования.

Печенковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. Руководителем органа исполнительной власти является Глава муниципального образования.

Географическая общая площадь сельского поселения составляет 403,42 кв. км или 40341,61 га.

Территория Печенковского сельского поселения расположена в северо-восточной части Велижского района Смоленской области.

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года в Печёнковское

сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Заозёрского и Погорельского с административным центром - д. Печенки.

Крупные реки: Боржанка, Межа.

В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты (47):

деревня Печенки; деревня Березьково; деревня Бобова Лука; деревня Большая Ржава; деревня Большие Коряки; деревня Большое Залюбище; деревня Ботаги; деревня Бохоново; деревня Васькино; деревня Гатчино; деревня Глузды; деревня Городище; деревня Долбешки; деревня Дор; деревня Заболонье; деревня Заозерье; деревня Зеленый Луг; деревня Зубки; деревня Карпеки; деревня Картавщина; деревня Колотовщина; деревня Колотовщина; деревня Копыльники; деревня Красный Луг; деревня Курбатовщина; деревня Лемеши; деревня Малая Ржава; деревня Малое Залюбище; деревня Малые Коряки; деревня Мальково; деревня Пасторки; деревня Патики Плосковские; деревня Патики Чепельские; деревня Плоское; деревня Погорелье; деревня Понево; деревня Руковщина; деревня Самусенки; деревня Синичино; деревня Староселье; деревня Триково; деревня Хрипино; деревня Чепли; деревня Шахино; деревня Шейдово; деревня Шитики; деревня Шумилово.

Общая численность населения — 899 человек (объединенного поселения на 2020 г.) Демографическая ситуация в последние годы характеризовалась естественной и механической убылью населения.

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Печенковского сельского поселения составляет 112,41 км, в том числе регионального(межмуниципального) значения – 79,81 км.

По территории Печенковского сельского поселения проходят автодороги регионального (межмуниципального) значения:

| № п/п | Наименование | Протяженность в границах Печенковского СП | Идентификационный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16) | Учетный номер автомобильной дороги (в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 №16) | Порядковый номер автомобильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения: |
| 1а. | Ольша - Велиж - Усвяты –Невель | 5,36 | 66 ОП РЗ 66К-11 | 66К-11 | 11 |
| 1б. | Васькино - Сычево | 5,06 | 66 ОП РЗ 66К-36 | 66К-36 | 36 |
| 1в. | Велиж-Селезни-Заозерье-Васькино-Дор | 11,29 | 66 ОП МЗ 66Н -0106 | 66Н-0106 | 0106 |
| 1г. | "Велиж - Селезни - Заозерье- Васькино - Дор- Староселье | 11,47 | 66 ОП МЗ 66Н-0107 | 66Н-0107 | 0107 |
| 1д. | Велиж-Селезни- Заозерье- Васькино - Дор" - Погорелье - Чепли | 12,48 | 66 ОП МЗ 66Н-0108 | 66Н-0108 | 0108 |
| 1е. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Патики - Чепли | 16,58 | 66 ОП МЗ 66Н-0109 | 66Н-0109 | 0109 |
| 1ж. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Старое село -Ратьковина | 0,11 | 66 ОП МЗ 66Н-0110 | 66Н-0110 | 0110 |
| 1з. | "Ольша - Велиж - Усвяты -Невель" - Печенки - Большая Ржавка | 3,4 | 66 ОП МЗ 66Н-0114 | 66Н-0114 | 0114 |
| 1и. | Городище - Зеленый Луг | 3,7 | 66 ОП МЗ 66Н-0119 | 66Н-0119 | 0119 |
| 1к. | Велиж - Селезни - Заозерье- Васькино - Дор - Староселье - Заболонье | 0,85 | 66 ОП МЗ 66Н-0120 | 66Н-0120 | 0120 |
| 1л. | Малые Коряки – Большие Коряки | 1,77 | 66 ОП МЗ 66Н 0128 | 66Н-0128 | 0128 |
| 1м. | Патики - Плоское - Бохоново | 4,44 | 66 ОП МЗ 66Н-0129 | 66Н-0129 | 0129 |
| 1н. | Копыльники - Гатчино | 3,3 | 66 ОП МЗ 66Н-0131 | 66Н-0131 | 0131 |
| Всего по этой категории: | 79,81 |  |  |  |
| Всего: | 79,81 |  |  |  |

Основным видом транспорта, обслуживающим сельское поселение, является автомобильный.

Территория поселения в основном занята крупными лесными массивами, леса прорезаны линиями инженерно-транспортных коммуникаций и разделены крупными полянами, образованными землями сельскохозяйственного назначения и территориями населенных пунктов. Для поселения характерна концентрация населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения вокруг д.Печенки, д.Заозерье и д.Погорелье.

## 2.2. Прогнозируемый спрос на электрическую энергию

Перспективные электрические нагрузки Печенковского сельского поселения на рассматриваемую перспективу определяются на основе данных:

1. Генерального плана Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанного ООО «ОСА» 2022 г.;

2.Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения.

Предполагается сохранение существующих параметров электрических нагрузок Печенковского сельского поселения на весь период реализации Программы.

В соответствие с Генеральным планом на территории Печенковского сельского поселения планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться преимущественно малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения. Преимущественно, в рассматриваемый период (до 2046 года) на территории Печенковского сельского поселения планируется развивать малоэтажную жилую застройку. С развитием жилой застройки потребуется увеличение количества приборов уличного освещения.

## 2.3. Прогнозируемый спрос на тепловую энергию

Перспективные спрос на тепловую энергию Печенковского сельского поселения на рассматриваемую перспективу определяются на основе данных:

1. Генерального плана Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области, разработанного ООО «ОСА» 2022 г.;

2.Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Печенковского сельского поселения.

Предполагается сохранение существующих параметров тепловых нагрузок Печенковского сельского поселения на весь период реализации Программы.

# Таблица 8. Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного теплоснабжения Печенковского с.п. на 2023-2046 года

| Наименование источника теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2021 (базовый год) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2045 |
| Котельная д.Погорелье | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 1820 |

## 2.4.Прогнозируемый спрос на услуги водоснабжения

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории Печенковского сельского поселения определяется характером потребления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

-потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки;

-теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.

В населенных пунктах Печенковского сельского поселения предлагается применять системы водоснабжения различной структуры, в том числе:

I-из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

II-с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

III-из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности Печенковского сельского поселения.

IV-из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности Печенковского сельского поселения.

V- централизованная система водоснабжения	.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2023-2046 гг. в указанных документах не определен. Предполагается сохранение существующих параметров водопотребления Печенковского сельского поселения на весь период реализации Программы.

## 2.5. Прогнозируемый спрос на услуги водоотведения

Прогнозные балансы водоотведения питьевой и технической воды на срок не менее 10 лет определены на основании требований ст.8 ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.

При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:

-СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

-СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.

-Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.

-СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

-Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2023-2046 гг. в указанных документах не определен. Суммарное образование сточных вод на территории Печенковского сельского поселения на горизонте планирования в период до 2023 года останется прежним.

Однако, увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения возможно вследствие ряда факторов, в том числе:

-перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

-увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению качества водоснабжения;

-присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, к централизованных сетям водоотведения;

-увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных систем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хозяйства, сократятся к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся от суммарного образования сточных вод на территории Печенковского сельского поселения. Основным источником образования неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строительства, находящиеся в собственности граждан.

2.6. Прогнозируемый спрос на услуги газоснабжения

Перспективное потребление газа на территории Печенковского сельского поселения будет определятся характером потребления услуг газоснабжения.

Основными потребителями при газификации поселения будут:

-потребители услуг объектов жилой застройки;

-теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги теплоснабжения

-предприятия.

В результате реализации Программы газификации населенный пункт д.Печенки будет газифицирован не ранее 2025 г.

Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Печенковского сельского поселения ожидается:

2023 год –0 %;

2024 год – 0 %;

2025 год – 5 %;

2026 год – 15 %;

2027 год – 25 %;

2028-2045 год –100 %.

Предполагается рост количества предприятий в связи с газификацией поселения в связи с удешевлением стоимость энергоресурсов.

2.7. Прогнозируемый спрос на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения являются:

- постоянное население – до 80% от общего числа потребителей услуг;

- сезонное население – до 20% от общего числа потребителей услуг.

Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги санитарной очистки территорий Печенковского сельского поселения.

Численность постоянного населения Печенковского сельского поселения на горизонте планирования останется прежней.

Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования так же сохранятся в прежних объемах.

Сбор ТБО в Печенковском сельском поселении осуществляется в основном в населенных пунктах с численностью более 50 человек. Вне системы сбора остаются малочисленные, удаленные населенные пункты.

В период с 2023 по 2046 годы численность в населенных пунктах, в которых отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления сократится

3. Перечень мероприятий и целевых показателей программы

3.1. Электроснабжение

Планируемые мероприятия в сфере электроснабжения: установка приборов уличного освещения

3.2. Теплоснабжение

Таблица 9. Перечень мероприятий по разделу «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевод котельной д.Погорелье на газовое топливо и автоматический режим | 2025 | - | В целях повышения надежности системы теплоснабжения и сокращения издержек |

Таблица 10. Целевые показатели Программы по разделу «Теплоснабжение».

| Наименование источника теплоснабжения | Ед. изм. | Потребление топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2045 |
| Котельная д.Погорелье | т.н.м3 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 2870 |

3.3. Водоснабжение

Таблица 11. Перечень мероприятий по разделу «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Школьная | 2025 | L~1,480 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |
| 2 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Полевая | 2026 | L~2,420 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопровода в д. Патики Плосковские | 2027 | L~3,500 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |
| 4 | Реконструкция водопровода в д. Патики Чепельские | 2028-2045 | L~1,5 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |
| 5 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Заболонье | 2028-2045 | L~1,35 км | В целях повышения надежности подачи воды от источника водоснабжения |

Перечни целевых индикаторов и ожидаемых результатов представлены в таблице 12.

Таблица 12. Целевые показатели Программы по разделу «Водоснабжение»

| Наименование показателя | Ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | км | 0 | 0 | 1,48 | 2,42 | 3,5 | 2,85 |
| Новое строительство | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | км | 0 | 0 | 1,48 | 2,42 | 3,5 | 2,85 |

## 3.4. Водоотведение

Для улучшения жизни населения и улучшения экологической обстановки на территории Печенковского сельского поселения в перспективе необходимо строительство сетей водоотведения и очистных сооружений в населенных пунктах свыше 100 человек: д.Погорелье,  д.Заозерье, д. Чепли.

3.5.Газоснабжение

В рамках реализации программы комплексного развития до 2045 года планируется провести полную газификацию населенных пунктов Печенковского сельского поселения.

Перечни целевых показателей и ожидаемых результатов Программы по разделу «Газоснабжение» представлены в таблице 13.

Таблица 13. Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Печенковского сельского поселения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жилищного фонда, получившего техническую возможность подключения к системе газоснабжения, от общего количества | 0% | 0% | 5% | 15% | 25% | 100% |

## 3.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для создания правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления предлагаются мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы Печенковского сельского поселения, а именно:

в период до 2025 года

-организовать на территории Печенковского сельского поселения контейнерные площадки во всех населенных пунктах;

в период до 2045 года: в целях снижения количества твердых бытовых отходов Печенковского сельского поселения, подлежащих захоронению на полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в востребованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раздельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

-подготовки контейнерных площадок;

-установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;

-вовлечение и участие населения.

На первом этапе раздельного сбора ТБО предлагается организация дуального сбора двух потоков:

-«сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, макулатура);

-«прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая пищевые отходы.

Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а также для очистки от остаточных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочные комплексы (МСК) с прессами для пакетирования.

# 4. Расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования

## 4.1. Электроснабжение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере электроснабжения отсутствует, либо не предоставлена.

## 4.2. Теплоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2023 по 2046 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 8300,00 тыс. руб. :

- 8300,000 тыс.руб. – перевод котельной д.Погорелье на газовое топливо и в автоматический режим;

Программа мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2023 по 2046 годы состоит из одного инвестиционного проекта:

-    перевод котельной д.Погорелье на газовое топливо и в автоматический режим.

Финансирование мероприятий по разделу «Теплоснабжение» на период с 2023 по 2046 годы в первую очередь будет происходить (таблица 20)

- за счет бюджета разных уровней

- за счет частных инвестиций;

- за счет тарифа на услуги Теплоснабжения;.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Таблица 14. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2046 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строительства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду мм/ Комп-лект-ность | Протяженность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окончание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2045 |
| 1 | Перевод котельной д.Погорелье на газовое топливо и автоматический режим |  |  |  | 8,3 | 2024 | 2025 | - | - | 2,3 | 6,0 | - | - |
|  | Итого |  |  |  | 8,3 | 2024 | 2025 | - | - | 2,3 | 6,0 | - | - |

Таблица 15. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2023 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2046 | Всего |
| 1 | Перевод котельной д.Погорелье на газовое топливо и автоматический режим | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | 2,3 | 6,0 | - | - | 8,3 |

## 4.3. Водоснабжение

Общая стоимость мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2023 по 2046 годы в прогнозных ценах и с учетом НДС составит 10400,0 тыс. руб. (таблица 22).

Программа мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2023 по 2046 годы состоит из одного инвестиционного проекта:

- Реконструкция  водопровода в д.Погорелье и д.Патики.

Финансирование мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период с 2024 по 2045 годы в первую очередь будет происходить (таблица 22)

-      за счет средств бюджетов разных уровней;

- за счет платы за подключение;

- за счет тарифа на услуги водоснабжения;

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 16. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Водоснабжение» на период до 2045 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, тыс. руб. | Период реализации | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду/ Комп-лект-ность | Протяжен-ность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окон чание | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2046 |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Школьная | н/д | 1,480 | км. | 1500 | 2025 | 2025 | - | - | 1500 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Полевая | н/д | 2,420 | км. | 2500 | 2026 | 2026 | - | - | - | 2500 | - | - |
| 3 | Реконструкция водопровода в д. Патики Плосковские | н/д | 3,500 | км. | 3500 | 2027 | 2027 | - | - | - | - | 3500 | - |
| 4 | Реконструкция водопровода в д. Патики Чепельские | н/д | 1,5 | км. | 1500 | 2028-2045 | 2028-2045 | - | - | - | - | - | 1500 |
| 5 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Заболонье | н/д | 1,35 | км. | 1400 | 2028-2045 | 2028-2045 | - | - | - | - | - | 1400 |
|  | Итого |  |  |  | 10400 |  |  | - | - | 1500 | 2500 | 3500 | 2900 |

Таблица 17. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Водоснабжение» на период до 2046 года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2046 |
| 1 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Школьная | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | 1500 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Полевая | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водопровода в д. Патики Плосковские | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | - | - | 3500 | - |
| 4 | Реконструкция водопровода в д. Патики Чепельские | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - | - | - | - | 1500 |
| 5 | Реконструкция водопровода в д. Погорелье, ул. Заболонье | Средства местного, областного и федерального бюджетов | - | - |  |  |  | 1400 |

## 4.4. Водоотведение

Информация о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения отсутствует, либо не предоставлена.

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение Печенковского сельского поселения будет выполнятся за счет внебюджетных источников денежных средств, в основном это средства инвестора ПАО «Газпром».

## 4.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Таблица 18. Необходимые объемы финансирования инвестиционных проектов и содержащихся в них мероприятий по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» на период до 2046 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, млн. руб. | Период реализации, стоимость млн.руб | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем контейнера | Количество |  |  | Начало | Окон чание | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 20282046 |  |
| 1 | Переоборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 1м3 | 150 | шт. | 6,2 | 2028 | 2032 | - | - | - | - | - | 6,2 | 6,2 |

# Text boxes

Об утверждении «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Печенковское сельское поселение на 2023-2046 годы»