**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.08.2022 № 371

г. Велиж

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения МУП «Коммунресурс»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «Велижский район» Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений канализации МУП «Коммунресурс» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. МУП «Коммунресурс»:

2.1. Осуществлять контроль за наличием оснований для корректировки нормативов состава сточных вод, установленных пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Велижский район» в установленные Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"сроки расчетные нормативы состава сточных вод для их утверждения.

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.Главы муниципального образования

«Велижский район» О.В.Аскаленок

Приложение №1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 18.08.2022 № 371

**Нормативы состава сточных вод для абонентов, отведение сточных вод**

**от которых осуществляется в технологическую зону водоотведения**

**очистных сооружений канализации МУП «Коммунресурс»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей загрязняющих веществ | ручей без названия выше выпуска №4 | ручей без названия ниже  выпуска № 4 | река  Западная Двина выше выпуска № 1 | река Западная Двина ниже выпуска № 5 |
| **1**. | Взвешенные вещества (мг/дм3) | 4,00 | 4.10 | 3,73 | 3,53 |
| 2. | Нефтепродукты  (мг/дм3) | 0.10 | 0.10 | 0.043 | 0,043 |
| 3. | БГ1К полн. (мг СЬ/дм3) | 1,33 | 1,33 | 1,15 | 0,96 |
| 4. | Азот аммонийный (мг/дм3) | 0,443 | 0,365 | 0,404 | 0,386 |
| 5. | Азот нитритный (мг/дм3) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0.01 |
| 6. | Азот нитратный (мг/дм3) | 0.232 | 0.202 | 0,387 | 0,426 |
| 7. | Фосфаты (мг/дм3) | 0,023 | 0,023 | 0,028 | 0,030 |
| 8. | СПАВ (мг/дм3) | 0,118 | 0,103 | 0,079 | 0,17 |
| 9. | ХПК (мг СЬ/дм3) | 45,9 | 39,9 | 32,3 | 37,9 |
| 10. | Хлориды (мг/дм3) | <10,0 | <10.0 | <10,0 | <10,0 |
| 11. | Сульфаты (мг/дм3) | 4.97 | 4.19 | 5.81 | 6,29 |
| 12. | Железо общее (мг/дм3) | 0,601 | 0.65 | 0,99 | 1.01 |
| 13. | Кислород  растворенный (мг/дм3) | 11,5 | 12,2 | 9.53 | 9.7 |
| 14. | pH (ед. pH) | 7,27 | 7,40 | 7,66 | 7,65 |