# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.02.2024  № 63-р

г. Велиж

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26, ст. 29 Устава муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Уставом муниципального образования Велижское городское поселение и в целях актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение

1. Специалисту 1-ой категории – пресс-секретарю  О.Г. Кулешовой разместить проект актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский район»   О.В. Аскаленок.

| Глава муниципального образования «Велижский район» Г.А. Валикова |  |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

09.02.2024  № 63-р

Проект

АКТУАЛИЗАЦИи

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2025 год

КНИГА 9

г. ВЕЛИЖ

2024 год

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год                                                             ……………………....................  3

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 год                         ……………………………………………………       3

3. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………  4

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 год                                          ……………………………………………..   4

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………. 4

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия                       ………………………………………………………… 4

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год  …5

9. Прочее.		…6

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 21.11.2013 №765 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 07.04.2016    №223, от 30.03.2017 №192, от 05.04.2018 №168, от 20.08.2018 № 395, от  06.12.2018   № 572, от 02.04.2019 №162, от 27.03.2020 № 144, от 12.04.2021 №166, от 22.04.2022 №189, от 24.04.2023 №203).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154    «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 27.12.2023 №854-р «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в Администрацию муниципального образования «Велижский район» по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2025 года

Изменений не предусматривается.

3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

строительства

Изменений не предусматривается.

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и         технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2025 год

Изменений не предусматривается.

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается

| 8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год. |  |
| --- | --- |
|  | Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| 1 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная "Центральная" | 3 410 | 429 | 3 839 | 216 | 4 055 |  |
| 2 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, СШ №2 | 737 | 132 | 869 | 43 | 912 |  |
| 3 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ДСПМК | 851 | 115 | 966 | 50 | 1 016 |  |
| 4 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, 8 марта | 620 | 20 | 640 | 32 | 672 |  |
| 5 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК 1313 | 1 399 | 333 | 1 732 | 85 | 1 817 |  |
| 6 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК-2 | 1 910 | 249 | 2 159 | 111 | 2 270 |  |
| 7 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, пл. Судоверфи | 951 | 215 | 1 166 | 63 | 1 229 |  |
| 8 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЦРБ | 2 051 | 322 | 2 373 | 117 | 2 490 |  |
| 9 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, Д/С №5 | 749 | 11 | 760 | 38 | 798 |  |
| 10 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЛПХ | 490 | 101 | 591 | 29 | 620 |  |
| 11 | МУП "Коммунресурс", г. Велиж, ул. Советская, д. 46/5 | котельная, ОСШ №1 | 2 351 | 0 | 2 351 | 116 | 2 467 |  |
|  |  | ВСЕГО | 16359 | 1 927 | 18286 | 900 | 19186 |  |
|  | Котельная "РУС" выведена на консервацию |  |  |  |  |  |  |  |

9. Прочее.

В разделе 8 «РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» последний абзац изложить в следующей редакции:

«На основании имеющихся вышеизложенных данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации определить статус единой теплоснабжающей организации (организаций) по городу Велиж:

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велиж (от котельной и технологически присоединенных к ней тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении) – МУП «Коммунресурс»,

- в зоне централизованного теплоснабжения города Велиж (от котельных и технологически присоединенных к ним тепловых сетей, находящихся в концессионном соглашении) – ООО «Тепло людям. Велиж».»

# Text boxes

О размещении проекта актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2025 год на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»