АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.03.2026 г. № 77-р

г. Велиж

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками жилых помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018г. №1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

- Определить МУП «Коммунресурс» управляющей организацией по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: Смоленская обл., г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2.

- Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (приложение 2).

3.	Установить размер платы за содержание жилого помещения в соответствии с приложением 2.

4. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

5. Настоящее распоряжение вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                             Г.А. Валикова

Готовила: менеджер

В.А.Муравьева_____________                              Разослать  по 1 экземпляру: в дело,

в прокуратуру,  главному

Визы:                                                                        специалисту-юристу, отдел жилищно-

Начальник отдела  жилищно-                                коммунального хозяйства

коммунального                                                        МУП «Коммунресурс», отдел по

хозяйства                                                                  информационным технологиям.

М.В. Ткачева __________________

Главный специалист-юрист

С.Л. Шишанова ______________

Руководитель Аппарата Администрации

Л.С. Васильева______________

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области

от 02.03.2026 г. № 77-р

Многоквартирный дом, в отношении которого собственники помещений не выбрали способ управления,

либо выбранный способ управления не реализован

| № п/п | Адрес МКД в г. Велиж Смоленской области | Год постройки | Этажность | Площадь помещений (м2) |  |  |  | Виды благоустройства | Кадастровый номер земельного участка (при наличии) | Площадь земель-ного участка (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь здания | жилых | нежилых | общего пользования |  |  |  |
| 1 | пл. Судоверфи д. 2 | 1993 | 3 в т.ч. 1 подземный | 455.6м2 | 192.1 м2 | 263.5 м2 | 263.5м2 | ЦО, ХВС, ВО, ЭС | 67:01:0010131:28 | 909 кв. м |

Приложение № 2

Утверждено

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области

от 02.03.2026 г. № 77-р

Минимальный перечень услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме

| Виды работ и услуг | Периодичность | Предельный срок выполнения | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К 1 |  |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов. | 0 |  | 0,91 |  |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; |  |  | 0,01 |  |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |  | 0,01 |  |
| - признаков неравномерных осадков фундамента всех типов |  |  | 0,01 |  |
| - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; |  |  | 0,01 |  |
| - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. |  |  | 0,06 |  |
| При выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. |  |  | 0,01 |  |
| Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  |  | 0,80 |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами (при наличии). | 1 раз в месяц |  | 0,06 |  |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. |  |  | 0,01 |  |
| Устранение выявленных неисправностей. |  |  | 0,04 |  |
| Принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями, устранение причин нарушения температурно-влажностного режима. |  |  | 0,01 |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | 2 раза в год |  | 0,09 |  |
| выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; |  |  | 0,01 |  |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; |  |  | 0,01 |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; |  |  | 0,01 |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; |  |  | 0,01 |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |  | 0,05 |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 2 раза в год |  | 0,10 |  |
| выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; |  |  | 0,01 |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; |  |  | 0,01 |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; |  |  | 0,01 |  |
| выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; |  |  | 0,01 |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; |  |  | 0,01 |  |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); |  |  | 0,01 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,04 |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | 2 раза в год |  | 0,08 |  |
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; |  |  | 0,01 |  |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; |  |  | 0,01 |  |
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; |  |  | 0,01 |  |
| выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; |  |  | 0,01 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,04 |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | 1 раз в год |  | 0,70 |  |
| проверка кровли на отсутствие протечек; |  |  | 0,05 |  |
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; |  |  | 0,05 |  |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; |  |  | 0,05 |  |
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; |  |  | 0,05 |  |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; |  |  | 0,05 |  |
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; |  |  | 0,05 |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; |  |  | 0,05 |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; |  |  | 0,05 |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,05 |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | по необходимости |  | 0,11 |  |
| выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; |  |  | 0,01 |  |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; |  |  | 0,01 |  |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  | 0,01 |  |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; |  |  | 0,02 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; |  |  | 0,02 |  |
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; |  |  | 0,02 |  |
| проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  |  | 0,02 |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | 2 раза в год |  | 0,10 |  |
| выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; |  |  | 0,01 |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; |  |  | 0,02 |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; |  |  | 0,02 |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); |  |  | 0,02 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,03 |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | 1 раз в год |  | 0,30 |  |
| выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; |  |  | 0,10 |  |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |  | 0,10 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,10 |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, |  |  | 0,08 |  |
| - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.- проверка состояния внутренней отделки. | 1 раз в год |  | 0,08 |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 1 раз в год |  | 0,08 |  |
| проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); |  |  | 0,04 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,04 |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | 1 раз в год |  | 0,50 |  |
| проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 0,01 |  |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 0,49 |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | Не реже 3 раз в год(не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем за 7 дней после окончания отопительного сезона) |  | 2,54 |  |
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; |  |  | 0,20 |  |
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | При отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации |  | 0,01 |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |  | 0,01 |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | При переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации |  | 0,60 |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; |  |  | 0,05 |  |
| контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; |  |  | 0,01 |  |
| сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; |  |  | 0,01 |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |  | 0,05 |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  | 1,60 |  |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | 1 раз в год |  | 0,14 |  |
| проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; |  |  | 0,02 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; |  |  | 0,10 |  |
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; |  |  | 0,01 |  |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; |  |  | 0,01 |  |
| 15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления (вносится в случае наличия централизованного отопления) и водоотведения в многоквартирных домах: | 2 раза в год |  | 1,88 |  |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); |  |  | 0,20 |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; |  |  | 0,03 |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); |  |  | 0,15 |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; |  |  | 0,10 |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; |  |  | 0,10 |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; |  |  | 0,15 |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; |  |  | 0,10 |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; |  |  | 0,15 |  |
| очистка и промывка водонапорных баков; |  |  | 0,15 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; |  |  | 0,25 |  |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  | 0,50 |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах: | 1 раз в год |  | 2,49 |  |
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; |  |  | 0,19 |  |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); |  |  | 0,20 |  |
| удаление воздуха из системы отопления; |  |  | 0,10 |  |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  |  | 2,00 |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | 1 раз в год |  | 0,46 |  |
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; |  |  | 0,06 |  |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |  | 0,06 |  |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; |  |  | 0,28 |  |
| контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  |  | 0,06 |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | 2 раза в месяц |  | 0,01 |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. |  |  | 0,01 |  |
| 19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | 1 раз в неделю |  | 0,25 |  |
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; |  |  | 0,01 |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; |  |  | 0,10 |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); |  |  | 0,02 |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; |  |  | 0,02 |  |
| Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; |  |  | 0,10 |  |
| 20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | 1 раз в неделю |  | 0,01 |  |
| прочистка ливневой канализации; |  |  | 0,01 |  |
| 21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год |  | 0,22 |  |
| 22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения: |  |  | 2,09 |  |
| Протечки в отдельных местах кровли |  |  | 0,41 |  |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | По поступлению информации, заявок | 5 суток | 0,04 |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | По поступлению информации, заявок | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) | 0,04 |  |
| Не плотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами (для домов, имеющих соответствующие системы) | По поступлению информации, заявок | 1 сутки | 0,15 |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | По поступлению информации, заявок | 3 суток | 0,15 |  |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | По поступлению информации, заявок |  | 0,15 |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | По поступлению информации, заявок | 1 сутки | 0,20 |  |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами |  | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) | 0,25 |  |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | По поступлению информации, заявок | Немедленное принятие мер безопасности | 0,40 |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходахх, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | По поступлению информации, заявок | 3 суток | 0 |  |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | По поступлению информации, заявок | 1 сутки (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) | 0,30 |  |
| Оплата работ по управлению жилым фондом |  |  | 2,55 |  |
| АДС(аварийно-диспетчерская служба) |  |  | 0,74 |  |
|  |  | ТАРИФ | 16,03 |  |