АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2025 № 1283

г. Велиж

Об утверждении муниципальной

программы «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Велижский

муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.

3. Отделу по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области (И.А. Васильевой) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области	                                            Г.А. Валикова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Муниципального образования

«Велижский муниципальный округ

Смоленской области на 2025-2029 годы

Велиж 2025

| Согласовано: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области _______________________ М.В.Ткачева | Утверждено: Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области Глава муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области _______________________ Г.А.Валикова |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025-2029 ГОДЫ

Паспорт муниципальной программы

| Полное наименование организации | Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области Адрес: 216290 Смоленская область, Велижский район, г.Велиж, пл. Дзержинского, д.7 |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 19.07.2018 №221-ФЗ «О внесении изменений в 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации». - Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». - Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд». - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации». |
| Срок реализации про- граммы | 2025 - 2029 год (без разделения на этапы) |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| Соисполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурс» |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |
| Цели Программы | - выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - уменьшение расходов на оплату энергоресурсов; - повышение эффективности использования энергоресурсов; - формирование среди сотрудников установки на бережное отношение к энергоресурсам, привитие им соответствующих навыков и знаний. |
| Целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и Приказа №231 от 28 апреля 2021 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс.кВтч); - снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); - снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (тыс.куб.м); снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (тыс.т) |
| Источники и объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы (по годам реализации) |  | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 2318,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 437,6 тыс. рублей; в 2026 год – 710,0 тыс. рублей; в 2027 году – 611,0 тыс. рублей; в 2028 году – 285,0 тыс. рублей; в 2029 году – 275,0 тыс. рублей, из них: а) средства местного бюджета — 853,6 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год – 55,6 тыс. рублей; 2026 год – 442,0 тыс. рублей; 2027 год – 341,0 тыс. рублей; 2028 год - 15,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей. б) внебюджетные средства – 1465,0 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год – 382,0 тыс. рублей; 2026 год – 268,0 тыс. рублей; 2027 год – 270,0 тыс. рублей; 2028 год – 270,0 тыс. рублей; 2029 год – 275,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | - обеспечение ежегодного сокращения объёмов потребления электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды, моторного топлива. - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания и проживания в помещениях. - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе. - сокращение нерационального расходования и потерь топливноэнергетических ресурсов. |

1. Введение

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее –

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года) (далее – Закон №261-ФЗ), Федеральным законом от 19.07.2018 года №221-ФЗ «О внесении изменений в №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа энергосбережения направлена на обеспечение снижения потребления топливноэнергетических ресурсов (далее – ТЭР) и воды за счет внедрения в учреждениях предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономическое и рациональное расходование ТЭР в учреждениях при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Цель Программы

Основной целью Программы является – повышение эффективности потребления энергетических ресурсов зданиями и сооружениями на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской  области, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за потребление воды, тепловой энергии и электроэнергии.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоёмкости, а именно:

- повышение эффективности системы теплоснабжения.

- повышение эффективности системы электроснабжения.

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

- снижение потерь в сетях электро-, тепло-, водо-, и водоотведения.

- сокращение расходов на энергообеспечение.

3. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды и моторного топлива) при сохранении устойчивости функционирования.

- снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливноэнергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек).

- снижение финансовой нагрузки на бюджет.

- сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.

Кроме того, реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии, а также, системы управления энергосбережением (система энергоменеджемента).

Снижение затрат к 2029 году до целевого уровня снижения потребления каждого вида энергоресурсов, организовать проведение энергосберегающих мероприятий.

4. Сроки и этапы реализации Программы Программа рассчитывается, на период 2025-2029гг. без разделения на этапы.

5. Общая характеристика сферы реализации программы

Основными направлениями деятельности в сфере энергосбережения за период с начала реализации программы являются:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- ведение системы ведения топливно-энергетических балансов;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет их лимитирования;

- внедрение энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;

- внедрение частотного регулирования, установка оборудования меньшей мощности на объектах ресурсоснабжающих предприятий;

- утепление ограждающих конструкций зданий;

- наладка гидравлического режима тепловых сетей;

- реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения;

- режимно-наладочные работы котельного оборудования;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов.

В период реализации мероприятий по энергосбережению на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области планируется выполнить работы по оснащению бюджетных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.  Продолжаются работы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов, особенно, по оснащенности приборами учета тепловой энергии.

В жилищном фонде основной проблемой, препятствующей проведению мероприятий по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, является высокая стоимость таких мероприятий, а также отсутствие технической возможности установки приборов учета в многоквартирных домах.

Требованиями  Федерального закона от 23.11.2009 года  №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  установлен  целый   ряд норм прямого действия, определяющих задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и  органов  местного  самоуправления,  в  том  числе,  представление бюджетными учреждениями информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – энергетические декларации) и определение класса энергоэффективности зданий бюджетных учреждений.

На основании вышеуказанных требований, с 2014 года все бюджетные учреждения в рамках программы энергосбережения, ежегодно заполняют энергетические декларации.

Характеристика текущего состояния использования энергетических ресурсов и энергосбережения в отраслях экономики и бюджетной сфере:

- основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы;

- снижение уровня затрат на энергетические ресурсы является одним из мощных резервов повышения конкурентоспособности предприятий на территории муниципального образования.

При этом темпы роста цен и тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, природный газ, моторное топливо и холодное водоснабжение опережают темпы роста цен на продукцию промышленности и доходов населения. В качестве одной из основных угроз социально-экономическому развитию сохраняется снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики в целом, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов, опережающим темпы экономического развития.

Таким образом, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости энергетических ресурсов вызывает следующие негативные последствия:

- рост затрат предприятий на оплату энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных услуг.

Для решения проблемы необходимо продолжение реализации комплекса мер по интенсификации энергосбережения, по повышению эффективности потребления энергии.  Большее внимание необходимо уделять потреблению энергетических ресурсов бюджетным сектором и добиваться снижения потребления ТЭР в бюджетных учреждениях в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.

Снижение уровня затрат на энергетические ресурсы является одним из мощных резервов повышения конкурентоспособности предприятий муниципального образования.

6. Приоритеты политики в сфере реализации программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

По состоянию на 01.01.2025 года основные требования Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» практически выполнены.  Встают новые задачи, связанные с реализацией практических мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению. Они касаются прежде всего проведения необходимых организационно-правовых мероприятий и формирования кадровых, информационных и финансовых ресурсов для успешного достижения основной цели – снижения энергоемкости российской экономики.

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия Программы будут являться следующие:

- совершенствование 	информационного 	обеспечения, 	обучение 	и 	пропаганда

энергосбережения среди широких слоев населения;

- обеспечение потребителей энергетических ресурсов информацией об имеющемся в нашей стране и за рубежом опыте повышения энергетической эффективности, о современных методах энергосбережения, технологиях, оборудовании и эффектах, которые дают конкретные мероприятия, и их эффективности;

- обеспечение при привлечении финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий механизмов энергосервисных контрактов;

- привлечение для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности различных источников и внедрение механизма государственно-частного партнерства в сфере энергосбережения;

- выделение в работе по совершенствованию учета потребления ресурсов двух главных направлений:

- оснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно будет управлять процессом потребления ресурсов и поддерживать комфортные условия, как для жизни людей, так и для работы оборудования;

- интеграция приборов учета в автоматизированные системы измерений, позволяющие повысить оперативность получения данных и обеспечить их наглядность;

- проведение работ по объединению всех бюджетных учреждений в территориальную автоматизированную систему учета с последующим созданием такой системы и в жилищном фонде;

- переход от работы по повышению энергетической эффективности отдельных объектов к повышению энергетической эффективности систем. С этой целью следует применять при разработке схем теплоснабжения системный подход, учитывая, что система теплоснабжения, включающая в себя производство, передачу, распределение, потребление тепловой энергии, обладает большим потенциалом энергосбережения, чем сумма потенциалов энергосбережения входящих в нее объектов. При анализе эффективности системы теплоснабжения в целом необходимо рассматривать и оптимизировать не только расположение объектов генерации и теплотрасс, но и режимы и виды энергообеспечения потребителей;

- внедрение современных систем сертификации зданий и сооружений по классам энергоэффективности;

- поддержание и восстановление работоспособности узлов учета потребления ресурсов, устранение отказов  и  неисправностей,  возникающих  в  работе  узлов  учета,  с  заменой  или  восстановлением  вышедших  из  строя  средств  измерения,  приборов,  узлов, деталей,  входящих  в  состав  узлов  учета; обеспечение  достоверности  результатов  измерений.

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- обеспечение ведения топливно-энергетического баланса на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области;

- полного перехода к 2029 году на расчеты за коммунальные ресурсы всех потребителей муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области по показаниям приборов учета.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- создания системы управления потреблением коммунальных ресурсов бюджетными организациями;

- снижения темпов роста затрат населения и предприятий поселения на оплату коммунальных услуг;

- увеличения   предложения и снижения стоимости услуг по энергосбережению, внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- обеспечения информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и  повышению  энергетической  эффективности,  проведения  пропаганды  и  обучения  эффективному  использованию  энергетических  ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие экономики и социальной сферы муниципального округа по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения муниципального округа, развитие экономики и социальной сферы.

7. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках программы энергосбережения муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый и плановые годы. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счёт средств местного бюджета осуществляется в соответствии с принятием бюджета на соответствующий финансовый год.

Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области является ответственным исполнителем программы, обеспечивает реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования и контроль за целевым использованием денежных средств.

Контроль над целевым использованием средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Исполнители Программы обеспечивают проведение мероприятий Программы в структурных подразделениях предприятиях, учреждениях. Комплекс энергосберегающих мероприятий включает в себя мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования, утеплению ограждающих конструкций зданий, установке приборов потребления и регулирования потребления энергетических ресурсов и другие мероприятия.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

В рамках реализации Программы её исполнители заключают муниципальные контракты (договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим российским законодательством в сфере закупок для муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет контроль за расходованием предоставляемых из местного бюджета средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  производится исполнителями Программы с обязательным учётом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения мероприятий программы Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области 2 раза в год представляет отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав программы. Отчеты оформляются в соответствии с требованиями, приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации».

Ответственный исполнитель программы организует размещение на своей странице официального сайта Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- текста программы, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее утверждения/внесения изменений;

- отчетов о реализации программы, в 10дневный срок после представления отчетности.

8. Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации Программы

Расчет затрат на реализацию мероприятий программы производится в соответствии со следующими нормативно–правовыми актами:

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 13 декабря 2024 года).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 16 ноября 2023 года).

- Приказ №231 от 28 апреля 2021 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

9. Ресурсное обеспечение программы «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2025-2029 ГОДЫ

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 853,6 | 55,6 | 442,0 | 341,0 | 15,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1465,0 | 382,0 | 268,0 | 270,0 | 270,0 | 275,0 |
| Итого по программе | 2318,6 | 437,6 | 710,0 | 611,0 | 285,0 | 275,0 |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025 – 2029 ГОДЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единицы измерения | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | процент |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | тепловая энергия | процент | 60 | 60 | 60 | 67 | 76 | 85 |
| 1.1.2 | электрическая энергия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | холодная вода | процент | 6 | 6 | 6 | 12 | 19 | 25 |
| 1.2 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах | процент |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | тепловая энергия | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | электрическая энергия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3 | холодная вода | процент | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 |
| 1.3 | Доля жилых домов (домовладений), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых домов(домовладений) | процент |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | тепловая энергия | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | электрическая энергия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | холодная вода | процент | 75 | 75 | 83 | 90 | 95 | 100 |

| № п/п | Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единицы измерения | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1.4 | Доля потребляемых государственными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными учреждениями | процент |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | тепловая энергия (с централизованным теплоснабжением) | процент | 90 | 90 | 90 | 99 | 100 | 100 |
| 1.4.2 | электрическая энергия | процент | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4.3 | холодная вода (с централизованным водоснвбжением) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Целевые показателям в государственном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями (с централизованным теплоснабжением) | Гкал/кв. м | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,2 | 13,0 |
| 2.1.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями | кВт·ч/кв. м | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3 | Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальным учреждением |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. 1 | бензин | т. | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 2.1.3. 2 | тепловая энергия | Гкал | 4023 | 4023 | 3963 | 3903 | 3845 | 3787 |
| 2.1.3. 3 | электрическая энергия | кВт·ч | 512532 | 504844 | 497271 | 489812 | 482465 | 475228 |
| 2.1.3. 4 | холодная вода | куб. м | 4453 | 4453 | 4387 | 4320 | 4320 | 4320 |
| 3 | Целевые показатели в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв. м | 0,191 | 0,191 | 0,188 | 0,185 | 0,182 | 0,179 |
| 4 | Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства | т у.т./ед. продукции | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,079 | 0,078 | 0,077 |
| 4.2 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./тыс. Гкал | 35,549 | 35,549 | 35,016 | 34,491 | 33,974 | 33,464 |
| 4.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | процент | 11,74 | 11,74 | 11,56 | 11,39 | 11,22 | 11,05 |
| 4.4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | процент | 83 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 |
| 5 | Дополнительные целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены тематические мероприятия, посвященные вопросам популяризации энергосбережения в быту | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2025-2029 ГОДЫ

Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета

К целевым показателям, характеризующим оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов, относятся:

доля многоквартирных домов (далее – МКД), оснащенных коллективными (общедомовыми) 	приборами 	учета 	используемых энергетических ресурсов  (далее – ОДПУ) по видам коммунальных ресурсов, в общем числе МКД (%);

доля жилых, нежилых помещений в МКД, оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – ИПУ) по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве жилых, нежилых помещений в МКД (%);

доля жилых домов (домовладений) (далее – ИЖС), оснащенных ИПУ по видам коммунальных ресурсов, в общем количестве ИЖС (%);

доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (%).

Показатель, отражающий уровень оснащенности ИПУ, разделен на 2 показателя: ИПУ в МКД и ИПУ в ИЖС, так как коммерческий учет электрической энергии в отношении указанных объектов обеспечивается разными организациями (гарантирующими поставщиками и территориальными сетевыми организациями).

Следует отметить, что в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ объекты жилищного фонда должны быть оснащены общедомовыми ОДПУ и ИПУ в срок до 01.07.2012.

Указанные требования не распространяются на МКД, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70 % и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональные программы капитального ремонта общего имущества в МКД в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции, на МКД, включенные в соответствии с жилищным законодательством в региональные программы капитального ремонта общего имущества в МКД, работы по капитальному ремонту общего имущества в которых на основании нормативного правового акта субъекта Российской Федерации включают в себя работы по замене и (или) восстановлению инженерных сетей МКД, услуги и (или) работы по установке автоматизированных информационно измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установке ОДПУ, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) и которые должны быть реализованы в соответствии с указанными программами в течение 3 лет, на МКД, которые включены в программу реновации жилищного фонда, осуществляемой в соответствии с федеральным законом, и в которых мероприятия, выполняемые в соответствии с данной программой, должны быть реализованы в течение 5 лет.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) в МКД возложена на гарантирующих поставщиков, в отношении ИЖС – на территориальные сетевые организации.

Расчет показателей, отражающих уровень оснащенности объектов жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов и воды, проведен на основании информации, представленной управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

В соответствии с Методическими рекомендациями доля МКД, оснащенных ОДПУ i по видам коммунальных ресурсов, в общем числе МКД, расположенных на территории муниципального образования ( Д мкд прибор i ), определяется по формуле:

| Д мкд прибор i = | К мкд прибор i | Х 100 (%) |
| --- | --- | --- |
|  | К мкд прибор i+ К мкд потреб i |  |

К мкд прибор i - число МКД, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных ОДПУ потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

К мкд потреб i - число МКД, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении ОДПУ потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

Оснащенность МКД ОДПУ

| П/П | Коммунальный (энергетический) ресурс | Кол-во МКД, подключенных к Централизованным системам | Кол-во МКД, оснащенных ОДПУ | Уровень оснащенности ОДПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрическая энергия | 93 | 93 | 100 |
| 2 | Тепловая энергия | 52 | 31 | 60 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 79 | 5 | 6 |

В соответствии с Методическими рекомендациями доля помещений в МКД, ИЖС, оснащенных ИПУ по видам коммунальных ресурсов, в общем числе помещений в МКД, ИЖС расположенных на территории муниципального образования (Д помещения прибор i), определяется по формуле:

| Д помещение прибор i = | К помещение прибор i | Х100 (%) |
| --- | --- | --- |
|  | К помещение прибор i + К помещение потреб i |  |

где:

К помещение прибор i - число квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных ИПУ потребляемого коммунального ресурса i, единиц;

К помещение потреб i - число квартир в МКД, ИЖС, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении ИПУ потребляемого коммунального ресурса i, единиц.

| П/П | Коммунальный (энергетический) ресурс | Кол-во квартир в МКД, подключенных к Централизованным системам | Кол-во квартир в МКД, оснащенных ИПУ | Уровень оснащенности ИПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электрическая энергия | 1255 | 1255 | 100 |
| 2 | Холодное водоснабжение | 1103 | 828 | 75 |

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения обязаны ежегодно представлять декларации о потреблении энергетических ресурсов и воды посредством государственной информационной системе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – ГИС «Энергоэффективность»).

Анализ потребления энергетических ресурсов воды и оснащенности приборами учета муниципальных учреждений муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области проведен на основании данных, представленных в декларациях о потреблении энергетических ресурсов и воды за 2024 год в ГИС «Энергоэффективность».

По данным, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях Казначейства России (https://bus.gov.ru/), в муниципальном образовании «Велижский муниципальный округ» Смоленской области действует 24 муниципальных учреждения, при этом Администрацией муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области представлена информация  о 12 муниципальных учреждениях.

Таким образом, расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2029 произведен по 12 муниципальным учреждениям округа.

В соответствии с Методическими рекомендациями доля потребляемых муниципальными учреждениями, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории муниципального образования (Д учр прибор i) определяется по формуле:

Д учр прибор  i = (О учр прибор i / О учр общий i ) Х 100 (%)

где:

О учр прибор i - объем потребляемого муниципальными учреждениями ресурса i, приобретаемого по приборам учета на территории муниципального образования, Гкал, млн кВт·ч, тыс. м3;

О учр общий i - общий объем потребляемого ресурса i муниципальными учреждениями на территории муниципального образования, Гкал, млн кВт·ч, тыс. м3.

Оснащенность муниципальных учреждений приборами учета

| П/П | Учреждение | Здание | Наличие приборов учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭЭ | ТЭ | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская централицованная клубная система» | Районный ДК | + | + (центральное) | + |
|  |  | Будницкий СДД | + | +(эектро) | н/у |
|  |  | Заозерский СДД (помещение) | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Крутовской СДД | + | - (центральное) | н/у |
|  |  | Плосковский СДД | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Патиковский СДД | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Погорельский СДД | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Чеплинский С/К | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Ситьковский С/К | + | - (песное) | н/у |
|  |  | Логовский СДД | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Чернейский С/К | + | - (печное) | н/у |
|  |  | Селезневский СДК | + | - (центральное) | + |
|  |  | Старосельский СДД | + | - (печное) | н/у |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская районная централизованная библиотечная система» | Районная библиотека (помещение) | - | н.д | н.д |
|  |  | Детская библиотека (помещение) | - | н.д | н/у |
|  |  | Беляевская СБ | + | н.д | н/у |
|  |  | Будницкая СБ (помещение) | + | н.д | н/у |
|  |  | Заозерская СБ (помещение) | - | н.д | н/у |
|  |  | Кретовская СБ (помещение) | + | н.д | н/у |
|  |  | Логовская СБ (помещение) | + | н.д | н/у |
|  |  | Патиковская СБ (помещение) | - | н.д | н/у |
|  |  | Плосковская СБ (помещение) | н.д | н.д | н/у |
|  |  | Погорельская СБ (помещение) | + | н.д | н/у |
|  |  | Селезнивская СБ (помещение) | + | н.д | н/у |
|  |  | Ситьковская СБ (помещение) | н.д | н.д | н/у |
|  |  | Старосельская СБ (помещение) | н.д | н.д | н/у |
|  |  | Чеплинская СБ (помещение) | + | н.д | н.д |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Велиж» | Помещение | н.д | н.д | н.д |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 г.Велиж | Здание д/сада | + | + | + |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2» г.Велижа | Здание школы | + | + | + |
| 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №1» г.Велижа | Здание школы | + | + | + |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Селезневская средняя школа» | Здание школы | + | - | + |
|  |  | Здание дошкольной группы | + | - | + |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Погорельская основная школа» | Здание школы | + | - | - |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 г.Велиж | Здание д/сада | + | + | + |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Теремок» г. Велижа | Здание д/сада | + | + | + |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Велижский дом детского творчества» | Помещение | + | н.д | н.д |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | Помещение | н.д | н.д | н.д |

где:

«ЭЭ» - электрическая энергия;

«ТЭ» - тепловая энергия;

«ХВС» - холодное водоснабжение;

«+» - прибор учета установлен;

«-» - прибор учета не установлен;

«н/у» - коммунальная услуга не оказывается;

«н.д» - нет данных.

Существующая 	потребность 	муниципальных 	учреждений 	Велижского муниципального округа Смоленской области в приборах учета энергетических ресурсов и воды составляет:

электрической энергии – 0 прибора учета;

тепловой энергии – 18 приборов учета;

холодного водоснабжения – 8 прибора учета;

Потребление энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями

| П/П | Учреждение | Здание | Потребление энергитических ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭЭ | ТЭ | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская централицованная клубная система» | Районный ДК | 114030 | 701,4 | 437 |
|  |  | Будницкий СДД |  |  |  |
|  |  | Заозерский СДД (помещение) |  |  |  |
|  |  | Крутовской СДД |  |  |  |
|  |  | Плосковский СДД |  |  |  |
|  |  | Патиковский СДД |  |  |  |
|  |  | Погорельский СДД |  |  |  |
|  |  | Чеплинский С/К |  |  |  |
|  |  | Ситьковский С/К |  |  |  |
|  |  | Логовский СДД |  |  |  |
|  |  | Чернейский С/К |  |  |  |
|  |  | Селезневский СДК |  |  |  |
|  |  | Старосельский СДД |  |  |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская районная централизованная библиотечная система» | Районная библиотека (помещение) | 2825 | - | - |
|  |  | Детская библиотека (помещение) | 2825 | - | - |
|  |  | Беляевская СБ | 200 | 8 м3(дрова) | - |
|  |  | Будницкая СБ (помещение) | 10740 | - | - |
|  |  | Заозерская СБ (помещение) | - | - | - |
|  |  | Крутовская СБ (помещение) | 60 | 8,8 Гкал | - |
|  |  | Логовская СБ (помещение) | 30 | 5 м3(дрова) | - |
|  |  | Патиковская СБ (помещение) | - | 4 м3(дрова) | - |
|  |  | Плосковская СБ (помещение) | - | 5 м3(дрова) | - |
|  |  | Погорельская СБ (помещение) | 280 | - | - |
|  |  | Селезнивская СБ (помещение) | 330 | 7,5 Гкал | - |
|  |  | Ситьковская СБ (помещение) | - | - | - |
|  |  | Старосельская СБ (помещение) | - | 5 м3(дрова) | - |
|  |  | Чеплинская СБ (помещение) | 160 | 7 м31(дрова) | - |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Велиж» | Помещение | - | - | - |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 г.Велиж | Здание д/сада | 16546 | 120,3 | 254 |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2» г.Велижа | Здание школы | 30453 | 622,4 | 177 |
| 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №1» г.Велижа | Здание школы | 234341 | 1317,7 | 1436 |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Селезневская средняя школа» | Здание школы | 35320 | 394,9 | 230 |
|  |  | Здание дошкольной группы |  |  |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Погорельская основная школа» | Здание школы | 15532 | - | - |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 г.Велиж | Здание д/сада | 2862 | 171,5 | 214 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Теремок» г. Велижа | Здание д/сада | 44865 | 678,5 | 1705 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Велижский дом детского творчества» | Помещение | 1133 | - | - |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | Помещение | - | - | - |

Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления

В соответствии с п. 23 Требований к целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, относятся:

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями (Гкал/м2) (м3/м2);

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями (кВт·ч/м2);

- удельный расход воды зданиями и помещениями (м3).

Площадь муниципальных учреждений

| №п/п | Учреждение | Здание(помещение) | Общая площадь | Отапливаемая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская централицованная клубная система» | Районный ДК | 3658 | 3658 |
|  |  | Будницкий СДД | 260 | 260 |
|  |  | Заозерский СДД (помещение) | 10098,3 | 188 |
|  |  | Крутовской СДД | 1009,3 | 1009,3 |
|  |  | Плосковский СДД | 85 | 85 |
|  |  | Патиковский СДД | 100 | 100 |
|  |  | Погорельский СДД | 260 | 260 |
|  |  | Чеплинский С/К | 380 | 380 |
|  |  | Ситьковский С/К | 247 | 247 |
|  |  | Логовский СДД | 500 | 500 |
|  |  | Чернейский С/К | 84 | 84 |
|  |  | Селезневский СДК | 792 | 792 |
|  |  | Старосельский СДД | 46 | 46 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Велижская районная централизованная библиотечная система» | Районная библиотека (помещение) | 360 | 360 |
|  |  | Детская библиотека (помещение) | 312 | 312 |
|  |  | Беляевская СБ | 72 | 72 |
|  |  | Будницкая СБ (помещение) | 74 | 74 |
|  |  | Заозерская СБ (помещение) | 96 | 96 |
|  |  | Кретовская СБ (помещение) | 54 | 54 |
|  |  | Логовская СБ (помещение) | 30 | 30 |
|  |  | Патиковская СБ (помещение) | 18,5 | 18,5 |
|  |  | Плосковская СБ (помещение) | 24 | 24 |
|  |  | Погорельская СБ (помещение) | 57 | 57 |
|  |  | Селезнивская СБ (помещение) | 63,2 | 63,2 |
|  |  | Ситьковская СБ (помещение) | 42 | 42 |
|  |  | Старосельская СБ (помещение) | 27 | 27 |
|  |  | Чеплинская СБ (помещение) | 56 | 56 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Велиж» | Помещение | 17,5 | 17,5 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 г.Велиж | Здание д/сада | 590 | 590 |
| 5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2» г.Велижа | Здание школы | 5245,7 | 5245,7 |
| 6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №1» г.Велижа | Здание школы | 12400 | 12400 |
| 7 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Селезневская средняя школа» | Здание школы | 2395,4 | 2395,4 |
|  |  | Здание дошкольной группы | 439,6 | 439,6 |
| 8 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Погорельская основная школа» | Здание школы | 1028 | 1028 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 г.Велиж | Здание д/сада | 799,7 | 799,7 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Теремок» г. Велижа | Здание д/сада | 1812 | 1812 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Велижский дом детского творчества» | Помещение | 300,9 | 300,9 |
| 12 | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений в сфере культуры» | Помещение | 30,6 | 30,6 |

В соответствии с Методическими рекомендациями удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления ( У ээ), определяется по формуле:

У ээ = (ОП ээ/ П ээ)(кВт*ч/кв.м)

где:

ОП ээ – объем потребления электрической энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, кВт*ч;

П ээ – общая площадь зданий и помещений муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, м2.

В соответствии с Методическими рекомендациями удельный расхо тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления ( У тэ), определяется по формуле:

Утэ = ( ОПтэ / Птэ) ( Гкал/кв.м)

где:

ОП тэ – объем потребления тепловой энергии зданиями и помещениями муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, Гкал;

П тэ – общая площадь зданий и помещений муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, м2.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды.

Расчет целевых показателей, характеризующих потребление электрических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления, проведен с учетом указанных требований, при этом снижение потребления энергоресурсов и воды превышает 1,5 % в год.

Целевые показатели в жилищном фонде.

В соответствии с п. 24 Требований к целевым показателям, характеризующим использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве, относятся:

доля МКД, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше (%); удельный расход тепловой энергии в МКД (Гкал/м2); удельный расход электрической энергии в МКД (кВт·ч/м2);

удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) (м3/чел); удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя) (м3/чел).

В соответствии с Методическими рекомендациями доля МКД, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической «В» и выше (Д мкд класс) определяется по формуле:

Д мкд класс = ( П мкад класс / П мкд общая ) Х 100 (%)

где:

П мкад класс – площадь МКД, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше, м2;

П мкд общая - общая площадь МКД, расположенных на территории муниципального образования, м2.

В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона класс энергетической эффективности МКД присваивается МКД при его вводе в эксплуатацию, а также может быть присвоен после проведения реконструкции или капитального ремонта.

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности МКД, утвержденными приказом Минстроя России от 06.06.2016 № 399/пр, класс энергетической эффективности МКД определяется исходя из сравнения (определения величины отклонения) фактических или расчетных (для вновь построенных, реконструированных и прошедших капитальный ремонт МКД) значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов, отражающего удельный расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды, и базовых значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов в МКД.

По данным ГИС ЖКХ из 92 МКД муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области с момента вступления в силу Федерального закона (с 2010 года) нет введенных в эксплуатацию новых МКД. На территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области отсутствуют МКД с присвоенным классом энергетической.

Следует отметить, что в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона повышение энергетической эффективности МКД должно быть обеспечено в рамках содержания общедомового имущества собственников помещений в МКД.

Учитывая изложенное, целевой показатель «доля МКД, имеющих класс энергетической эффективности «B» и выше» не будет иметь динамики в течение всего срока действия Программы.

Целевой показатель, отражающий удельное потребление энергетических ресурсов и воды в МКД, рассчитан на основании данных, представленных управляющие компанией, с учетом реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках содержания общедомового имущества.

В соответствии с Методическими рекомендациями:

удельный расход тепловой энергии в МКД, расположенных на территории муниципального образования ( У мкд тэ ), определяется по формуле:

У мкд тэ = ( ОП мкд тэ / П мкд общая )( Гкал/кв.м),

где:

ОП мкд тэ - объем потребления тепловой энергии в МКД, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

П мкд общая - общая 	площадь 	МКД, 	расположенных 	на 	территории

муниципального образования, м2;

удельный расход электрической энергии в МКД, расположенных на

территории муниципального образования (У мкд ээ), определяется по формуле:

У мкд ээ = ( ОП мкд ээ / П мкд общая )( кВт*ч/кв.м)

где:

ОП мкд ээ - объем потребления электрической энергии в МКД, расположенных на территории муниципального образования, кВт*ч;

П мкд общая - общая 	площадь 	МКД, 	расположенных 	на 	территории

муниципального образования, м2;

удельный расход холодной воды в МКД на территории муниципального

образования (в расчете на 1 жителя) ( У мкд хвс) определяется по формуле:

У мкд хвс = ( ОП мкд хвс / К мкд жители )(куб.м/чел.)

где:

ОП мкд хвс - объем потребления холодной воды в МКД, расположенных на территории муниципального образования, м3;

К мкд жители - количество жителей, проживающих в МКД, расположенных на территории муниципального образования, человек.

Расчет целевого показателя произведен с учетом минимального снижения потребления энергетических ресурсов (1,5 % в год), достигаемого за счет проведения энергоэффективных мероприятий в рамках содержания МКД и реализации региональной программы капитального ремонта МКД.

Целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

В соответствии с Требованиями к целевым показателям, характеризующим использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, относятся:

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства (т у.т./ед. продукции);

удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми

электростанциями (г у.т./кВт·ч);

удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов

тепловых электростанций (кг у.т./Гкал);

удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в

тепловую сеть тепловую энергию (кг у.т./Гкал);

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным

сетям в общем объеме переданной электрической энергии (%);

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной

тепловой энергии (%);

доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%).

В соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики Смоленской области на период 2022 – 2026 годов, утвержденной Указом Губернатора Смоленской области от 30.04.2021 № 49, в границах Велижского муниципального округа Смоленской области электрические станции, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также генерирующие мощности на базе возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Учитывая изложенное, целевые показатели, отражающие удельный расход топлива на отпуск тепловой и электрической энергии тепловыми электрическими станциями, в рамках Программы не устанавливаются.

В соответствии с Методическими рекомендациями энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования) в сфере промышленного производства ( Э промышленность эр i ) определяется по формуле:

Э промышленность эр i = ( О потребление эр i / О производство эр i )( тут/ед.продукции),

где:

О потребление эр i - объем потребления энергетических ресурсов в сфере промышленного производства для производства i-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т у.т.;

О производство эр i - объем производства i-го вида продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования в сфере промышленного производства, ед. продукции.

Наиболее энергоемким предприятием, расположенным на территории Велижского муниципального округа Смоленской области, является СПК «Суворовский».

По информации, представленной СПК «Суворовский», объем потребленных энергетических ресурсов за 2024 год составил 225,7 т у.т., подробная информация о структуре потребления топливно-энергетических ресурсов приведена в таблице:

Объем потребленных энергетических ресурсов СПК «Суворовский»

| № П/П | Энергетический ресурс | Объем потребления (в натуральных единицах) | Объем потребления (в тоннах условного топлива) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электрическая энергия | 310 665 кВт | 107,0 т у.т. |
| 2 | Холодное водоснабжение | 13 416 м3 | - |
| 3 | Моторное топливо | 81,853 т. | 118,7 т у.т. |

Информация об объемах выпущенной СПК «Суворовский» продукции за 2024 год приведена в таблице:

Объем выпущенной продукции СПК «Суворовский»

| № П/П | Наименование продукции | Количество (тонн) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Молоко | 1979,5 |
| 2 | Мясо | 83,9 |
| 3 | Злаковые | 691,5 |
| ИТОГО |  | 2754,9 |

Учитывая, что на предприятии не ведется раздельный учет потребления энергетических ресурсов по видам продукции, расчет энергоемкости промышленного производства проведен для СПК «Суворовский» в целом.

Расчет показателя проведен с учетом минимального снижения энергоемкости промышленного производства (-1,5 % в год), которое может быть обеспечено за счет реализации малозатратных и без затратных мероприятий – популяризация энергосберегающего образа жизни среди сотрудников, установка систем регулирования энергопотреблением, контроль соблюдения работы оборудования в номинальных режимах.

В соответствии с Методическими рекомендациями удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования ( У кот тэ ) определяется по формуле:

У кот тэ = ( ОП кот тэ / О кот тэ )(тут/тыс.Гкал),

где:

ОП кот тэ - объем потребления топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования, т у.т.;

О кот тэ - объем отпущенной с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловой энергии на территории муниципального образования, тыс. Гкал.

В качестве исходных данных для расчета показателя использовалась схема теплоснабжения муниципального образования «Велижский  муниципальный округ» Смоленской области, утвержденная постановлением Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 09.09.2025 № 9 (далее – Схема).

По данным Схемы на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области функционирует 13 источников теплоснабжения, информация о технико-экономических параметрах котельный приведена в таблице:

Технико-экономические показатели котельных

| №п/п | Котельная | Выработка, Гкал | Отпуск с коллекторов, Гкал | Расход условного топлива, т у т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 4055 | 3839 | 165,9 |
| 2 | СШ-2 | 912 | 869 | 33,0 |
| 3 | ДСПМК | 1016 | 966 | 57,7 |
| 4 | ул. 8 Марта | 672 | 640 | 36,9 |
| 5 | ПМК 1313 | 1817 | 1732 | 65,3 |
| 6 | ПМК-2 | 2270 | 2159 | 29,5 |
| 7 | пл.Судоверфи | 1229 | 1166 | 16,8 |
| 8 | ЦРБ | 2490 | 2373 | 89,8 |
| 9 | Д/сад №5 | 798 | 760 | 10,1 |
| 10 | ЛПХ | 620 | 591 | 7,7 |
| 11 | Школа №1 | 2467 | 2351 | 133,8 |
| 12 | Селезни | 867 | 826 | 10,9 |
| 13 | Крутое | 364 | 347 | 4,5 |

В соответствии со Схемой тепловая нагрузка котельных на горизонте планирования до 2030 года сохраняется на одном уровне.

Мероприятия по модернизации, реконструкции или капитальному ремонту объектов теплоснабжения в период 2025-2029 годов в Схеме отсутствуют.

В соответствии с Методическими рекомендациями доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования ( Д потери тэ) определяется по формуле:

Д потери тэ = ( О потери тэ / О общий тэ) Х 100 (%),

где:

О потери тэ - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. Гкал;

О общий тэ - общий объем переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, тыс. Гкал.

По информации, представленной в Схеме, средний уровень потерь тепловой энергии на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, составляет 11,7 %.

Потери в тепловых сетях

| № п/п | Котельная | Отпуск с коллекторов, Гкал | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная | 3839 | 429 |
| 2 | СШ-2 | 869 | 132 |
| 3 | ДСПМК | 966 | 115 |
| 4 | ул. 8 Марта | 640 | 20 |
| 5 | ПМК 1313 | 1732 | 333 |
| 6 | ПМК-2 | 2159 | 249 |
| 7 | пл.Судоверфи | 1166 | 215 |
| 8 | ЦРБ | 2373 | 322 |
| 9 | Д/сад №5 | 760 | 11 |
| 10 | ЛПХ | 591 | 101 |
| 11 | Школа №1 | 2351 | 0 |
| 12 | Селезни | 826 | 195 |
| 13 | Крутое | 347 | 65 |
| ИТОГО |  | 118619 | 2187 |

Учитывая, что Схема не содержит мероприятий по капитальному ремонту и (или) реконструкции сетей теплоснабжения, прогнозное значение показателя рассчитано с учетом роста износа теплосетевого оборудования и реализации отдельных ремонтных мероприятий в рамках производственной программы ресурсоснабжающей организации.

В соответствии с Методическими рекомендациями доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования (Д потери ээ) определяется по формуле:

Д потери ээ = ( О потери ээ / О общий ээ ) Х 100 (%)

где:

О потери ээ - объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, млн кВт·ч;

О общий ээ - общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям, млн кВт·ч.

Расчет уровня потерь электрической энергии проведен на основании данных, представленных в инвестиционной программе ПАО «Россети Центр» - Смоленскэнерго (доля рынка – 94,5 %).

Расчет прогнозного показателя, отражающего уровень потерь в электрических сетях, проведен с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы  ПАО «Россети Центр» - Смленскэнерго, включая работы по установке приборов учета электрической энергии у потребителей (снижение коммерческих потерь).

В соответствии с Методическими рекомендациями доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования ( Д освещение эф ) определяется по формуле:

Д освещение эф = ( К освещение эф / К общее освещение ) Х 100 (%)

где:

К освещение эф - количество энергоэффективных источников света в системах

уличного освещения на территории муниципального образования, единиц;

К освещение общее - общее количество источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования, единиц.

Расчет показателя произведен на основании информации, представленной ПАО «Россети Центр» в соответствии с заключенными контрактами.

Целевые показатели в транспортном комплексе

В соответствии с Требованиями к целевым показателям, характеризующим использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе, относятся:

количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (единиц);

количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (единиц);

количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц);

количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц);

количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования (единиц).

На территории муниципального округа действует 6 муниципальных маршрутов, при этом регулирование тарифов осуществляется Управлением государственного регулирования тарифов Смоленской области.

Вместе с тем, на основании анализа карты размещения объектов электрозарядной инфраструктуры, размещенной на официальном сайте ФГБУ

«РЭА» Минэнерго России (https://rosenergo.gov.ru/activity/karta-ezs/), на территории  муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской 	области 	отсутствуют электрозарядные станции (далее – ЭЗС).

В соответствии с планами по развитию зарядной инфраструктуры на территории Смоленской области в рамках реализации инициативы социально-экономического развития «Электромобиль и водородный автомобиль» создание ЭЗС на территории Жуковского муниципального округа Брянской области не запланировано.

Таким образом на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской 	области отсутствует электрозарядная инфраструктура, необходимая для развития электромобильности.

Учитывая изложенное, целевые показатели в транспортном комплексе в рамках Программы не устанавливаются.

Дополнительные показатели

В соответствии со статьей 8 Федерального закона к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относится информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Статьей 22 Федерального закона определено, что информационное обеспечение осуществляется в том числе путем:

опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

организации органами местного самоуправления распространения в средствах

массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной области;

информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых

энергопотребляющих устройств и других товаров;

распространения информации о потенциале энергосбережения относительно объектов электросетевого хозяйства, систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

организации выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность.

В целях исполнения полномочий, возложенных на Администрацию муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, представляется целесообразным включить в Программу показатель «Доля муниципальных учреждений, в которых проведены тематические мероприятия, посвященные вопросам популяризации энергосбережения в быту».

Реализация указанных мероприятий может быть обеспечена в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, а также Международного дня энергосбережения.

- Перечень основных мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области на 2025-2029 год».

| № | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  | Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | ежегодно | - | - | - | - | - | без финансирования |
| 1.2. | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
| 1.3. | Выявление объектов бесхозного недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжения), организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и последующее права признание муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
| 1.4. | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |
| 1.5. | Информационное обеспечение энергосбережения, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постоянно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | без финансирования |

| № | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 2 |  |  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Разработка программы в области энергосбережения | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.2 | Установка аэраторов на смесители, замена смесителей, замена сливных бачков унитазов на бочки с двухрежимным сливом | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.3. | Регулировка прилегания створок окон ПВХ. | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.4 | Замена люминесцентных светильников на энергоэффективные светодиодные | 25,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.5 | Замер сопротивления изоляции электроприборов | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.6 | Установка доводчиков на дверных группах | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные средства |
| 2.7 | Замена дверных блоков | 660,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 2.8 | Поверка приборов учатв | 63,0 | 0,0 | 52,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
| 3 |  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение промывки и опрессовки системы отопления домов, каждый год | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0,0 | 250,0 | внебюджетные средства |
| 3.2 | Замена ламп накаливания, каждый год | 101,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | внебюджетные средства |
| 3.3 | г. Велиж, замена окон на ПВХ – 4 шт. | 114,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |
|  | ИТОГО: | 2318,6 | 437,6 | 710,0 | 611,0 | 285,0 | 275,0 |  |

Замена люминесцентных ламп 18 Вт, 36 Вт на светодиодные трубки ОгоньОК Т8-600, ОгоньОК Т8-1200.

Для эффективной замены устаревших ламп, аналог люминесцентной лампы в 18 Вт, 36 Вт. Данные светодиодные лампы имеют стандартный размер и подходят к любым осветительным приборам. Помимо низкого энергопотребления (6,5 Вт, 13 Вт) в трубках отсутствует мерцание, поэтому они безопасны для зрения. Лампы изготовлены из ударопрочных безопасных материалов, их нельзя случайно разбить и ими пораниться. Во включенном состоянии температура трубок всего на несколько градусов превышает температуру окружающей среды, поэтому ими невозможно обжечься. При внезапном перепаде напряжения, трубки продолжат работать. Все перечисленные характеристики позволяют использовать данные лампы в самых разных условиях, даже близких к экстремальным.

Способ монтажа:

- Распаковать лампы и убедится в отсутствии механического повреждения.

- Извлечь из светильника ранее установленные лампы, стартеры и конденсатор.

- Установить светодиодные лампы ОгоньОК Т8 в светильник согласно электрической схеме подключения и маркировке, указанной на корпусе ламп. Лампы подключить парами.

http://www.neolight.ru/catalog/svetodiodnye-trubki-t8/t8-600/ http://www.neolight.ru/catalog/svetodiodnye-trubki-t8/t8-1200/

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы V-E27-10W

Светодиодные лампы V-E27-10W предназначены для замены ламп накаливания. Здесь применяются мощные светодиоды с теплым белым свечением. Угол освещения лампы V-E27-10W составляет 130 градусов. Светодиодные лампы V-E27-10W благодаря своим качествам идеально подходят для общего освещения и всех областей применения. У светодиодной лампы V-E27-10W полностью отсутствуют эффекты стробирования и мерцания, что не дает глазам уставать. Это же качество помогает находиться глазам человека в расслабленном состоянии, как при естественном освещении. Светодиодные лампы V-E27-10W обладают долгим сроком службы – минимум 30 000 часов. Отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового излучения при работе делает лампы незаменимыми при освещении «капризных» объектов и предметов, которые изменяются и портятся при воздействии таких лучей. Светодиодное освещение - это яркий естественный свет и значительная экономия денежных средств при эксплуатации. Лампы V-E27-10W обеспечивают до 85% экономии электроэнергии.

Применение         высокопроводящей 	смазки 	для

контактных соединений

Смазка «Экстраконт» применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты в подвижных, скользящих, втычных и рубильниковых контактах, на разъединительных и воздушных выключателях, контактах электрических сетей и силовой ошиновки, клеммных колодках и др. разъемных соединениях. Применение смазки «Экстраконт» делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, как: гальванопокрытие благородными металлами, лужение оловяносвинцовыми сплавами, медно-алюминиевые переходные прокладки, плакирование, катетную сварку по периметру контактов, неспециализированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.

УВС «Экстраконт» сохраняет свои свойства в любых климатических условиях не менее 2 лет при использовании на открытом воздухе и не менее 6 лет без воздействия внешних климатических факторов (испытания контактов по ГОСТ 17441-84).

Смазка наносится на поверхность контактов слоем не более 1 мм. Расход смазки составляет 1 кг на 1000 стандартных контактов исполнения 021 по ГОСТ 21242-75 (630x1600 мм) на 1000 А.

Смазка УВС «Экстраконт»:

- представляет собой активную антикоррозийную матрицу, способную селективно растворять оксиды металлов, не затрагивая самих металлов, поддерживать поверхность металлов в идеально чистом состоянии, без следов оксидов на весь срок плановой эксплуатации контактов;

- смазка обладает выраженным эффектом снижения искрения контактов (искрогасящим эффектом), что значительно увеличивает срок службы искрящих контактов;

гарантирует эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медьсталь и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;



- обеспечивает низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раза и больше на весь срок плановой эксплуатации контактов;

- обеспечивает надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта при эксплуатационных температурах в интервале от -60°С до +150°С. Контакты со смазкой могут выдерживать многократные перегрузки по току и перегрев до 200°С и кратковременный перегрев до 250°С;

- снижает число отказов контактов по причине выхода их из строя;

- увеличивает срок службы контактов до замены технологического оборудования, снижая трудозатраты на их обслуживание;

- гарантированно исключает электроэррозию (смазка не электропроводна).

Замена деревянных окон на окна ПВХ с двух камерным стеклопакетом

Одним из первых и главных плюсов замены старых окон на новые пластиковые аналоги является обеспечение необходимого уровня теплосбережения. За счет этого можно существенно сэкономить на содержании и отоплении здания. Пластиковые окна позволяют значительно снизить теплопотери благодаря герметичности стыков и применению стеклопакетов. Благодаря наполненности камер стеклопакетов спецгазом, холодный уличный воздух не попадает внутрь помещения. Этому также способствует наличие нескольких внешних и внутренних уплотнительных контуров.

Среди других преимуществ ПВХ окон можно отметить их долговечность. Кроме того, ПВХ окна не требуют серьезного ухода. Герметичность стыков – еще один плюс пластиковых оконных конструкций. За счет этой особенности можно существенно снизить затраты на отопление помещения. К плюсам можно отнести и пожаробезопасность, которая обусловлена свойствами ПВХ. Наконец, подобные оконные конструкции не выделяют никаких вредных веществ, негативно сказывающихся на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Экологичность этих конструкций подтверждается многочисленными сертификатами.

Как говорилось выше, металлопластиковые окна не имеют негативного влияния на здоровье людей. Они не подвержены неблагоприятным внешним воздействиям и не выделяют в атмосферу какие-либо вредные вещества. Более того, ПВХ является самогасящимся и трудновоспламеняемым материалом. Соответственно, он подвержен возможному возгоранию.

Экономии тепловой энергии от использования теплоотражающих экранов

Батареи отопления, установленные у наружных стен помещения, расходуют впустую часть тепла, используя ее для обогрева холодных кирпичей или панелей. Чтобы снизить теплопотери, рекомендуется устанавливать за радиаторами специальные теплоотражающие экраны, что позволяет изолировать стены от нагрева. Установлено, что при использовании такого дополнительного оборудования сокращается перерасход энергии до 5-7% и повышает температуру в помещении на 1-

2 оС.

Отопительные приборы в обычной практике устанавливают у наружных стен помещения.

Работающий прибор активно нагревает участок стены, расположенный непосредственно за ним. Таким образом, температура этого участка значительно выше, чем остальная область стены, и может достигать 50°С. Вместо того, чтобы использовать все тепло для обогрева воздуха внутри квартиры, обогреватель усердно расходует тепло на обогрев холодных кирпичей или бетонных плит наружной стены дома.

Это является причиной увеличенных теплопотерь. Если батарея установлена в нише, теплопотери будут еще больше, поскольку тонкая задняя стенка ниши обладает еще более низким сопротивлением теплопередаче, чем целая стена.

Существенно снизить теплопотери в этой ситуации позволяет установка теплоотражающих экранов, изолирующих участки стен, расположенные за отопительными приборами. В качестве таких экранов используются материалы с низким коэффициентом теплопроводности (около 0,05 Вт/м·°С), например, пенофол – вспененная основа с односторонним фольгированием. Но в принципе, теплоотражающим экраном может служить даже обычная фольга. Рекомендуемая толщина изоляции 3-5мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла.

При установке теплоизоляционного экрана лучше располагать его ближе к поверхности стены, а не к поверхности прибора. Можно прикрепить его к стене с помощью обычного двустороннего скотча, или с помощью степлера – к деревянной рейке. Размер экрана должен несколько превосходить проекцию прибора на участок стены.

Сократив потери тепла с помощью установки теплоотражающего экрана, экономия энергии может составлять для конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов – в 4% от теплоотдачи прибора.

Для повышения эффективности теплоотдачи рекомендуется красить радиаторы в темный цвет, поскольку темная поверхность отдает на 5-10 % тепла больше. Старайтесь не загораживать батареи мебелью, завешивать плотными шторами – это препятствует распространению тепла.

Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7 % от всей теплоотдачи прибора.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на 1÷2 °С.

В подавляющем большинстве случаев отопительные приборы устанавливаются у наружных стен. Для снижения теплопотерь необходимо теплоизолировать заприборные участки наружной стены материалами с низким (около 0,05 Вт/м·°С) коэффициентом теплопроводности (например, алюминиевой фольгой). Теплоизоляцию желательно располагать ближе к наружной поверхности стены.

Энергосбережение достигается за счет сокращения потребности в теплоте для отопления помещений и оценивается при установке чугунных секционных радиаторов и конвекторов с кожухом в 2%, конвекторов без кожуха в 3%, стальных панельных радиаторов - в 4% от теплоотдачи прибора.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. До 20% повышается эффективность работы отопительной системы.

Температура в помещении повышается на 3-4 градуса.

Общие рекомендации по установке:

- Рекомендуемая толщина изоляции 3-5мм.

- Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла.

- При использовании отражающей изоляции Стизол Ф без липкого слоя, крепление производится при помощи строительного степлера или гвоздями через деревянную рейку с интервалом 150-200мм. При использовании отражающей теплоизоляции Стизол Ф КС с липким слоем материал приклеивается непосредственно на стену.

Рекомендуемые материалы:

- Стизол Ф КС пенополиэтилен ламинированный с одной стороны алюминиевой фольгой, с другой стороны нанесен слой специального водоустойчивого клея покрытый полиэтиленовой пленкой, которая при монтаже легко снимается.

- Стизол Ф пенополиэтилен ламинированный с одной стороны алюминиевой фольгой (при монтаже дополнительно используется акриловый клей). Расход клея 1 кг на 4м2.

Очистка системы отопления пневматического пистолета «Тайфун»

Компактный и удивительно простой в применении прибор позволяет выполнить

точечную очистку радиаторов отопления,  прочистить засор в водопроводе и Пневмопистолет канализации диаметром до 150мм. При «Тайфун»

этом 	расстояние 	от 	точки 	выстрела

пневмопистолета ТАЙФУН® до засора может составлять до 50 метров.

Точечная очистка ТАЙФУНом Прочистка слива отопительных приборов позволяет раковины полностью удалить отложения из систем  отопления, что невозможно достичь

стандартной 	гидропневматической

| промывкой. Возможна очистка радиаторов отопления без демонтажа, в т.ч во время отопительного сезона. Тайфун® работает также как ручной инструмент для текущей работы сантехника по прочистке засоров в сливах, канализационных трубах, трубах разводки систем водоснабжения. Технические характеристики: - Внутренний диаметр очищаемых труб до 150 мм. - Максимальный радиус воздействия 50 м. Особенности: - Специальная конструкция клапана для достижения эффекта кинетического тарана. - Манометр на корпусе - Вход под компрессор - Возможность ручного накачивания - Рекомендуется применение в комплексе с установкой ЗЕВС-24 и аппаратом Крот-Мини. Гарантия: - Гарантия замены при наличии заводского брака в течение 3 месяцев Комплектации: | Проверка давления на манометре Принцип действия ударной волны (кинетический таран) Прочистка слива раковины |
| --- | --- |

| Наименование |  |  | Артикул |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TN | TN-A | TN-B | TNS | TNS-A | TNS-B |
| Пневмопистолет | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Конусная насадка 100мм | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Входные конусные насадки 32 – 100мм, 5 шт. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Ящик |  | Х | Х |  | Х | Х |
| Конусная насадка 150мм |  |  | Х |  |  | Х |
| Входное расширяющееся насадки 32 – 100мм (4 шт.) |  |  | Х |  |  | Х |
| Обратный клапан для режима «Водяная пушка» |  |  | Х |  |  | Х |
| Шланг для подачи воды |  |  | Х |  |  | Х |
| Адаптер для крана |  |  | Х |  |  | Х |
| Насадка для очистки унитазов |  |  | Х |  |  | Х |
| Компрессор (арт. TNA-2) |  |  |  | Х | Х | Х |
| Коммутатор (арт. TNA-2) |  |  |  | Х | Х | Х |
| Ключи для снятия пробок радиаторов двух |  |  |  | Х | Х | Х |
| Масса комплекта, кг | 5 | 6 | 12 | 32 | 33 | 40 |

Прочистка канализации через унитаз

Набор насадок в комплектации TNS-B

Ручка для ручного накачивания (есть также

вход для компрессора)

Схема очистки радиатора отопления

Чистка радиатора отопления

Схема очистки отопительных приборов

ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ВОДЫ.

Уникальная технология водосбережения:

 	в результате функционирования регулятора расхода воды, стабилизируется расход воды;  	технология адаптирована под российские условия и применима для любого вида смесителей;  	снижение расхода воды, при сохранении общего положительно эффекта.

Конструкция регулятора расхода воды устроена таким образом, что вода протекает между звездочкой и свободнолежащим эластичным кольцом. При открытии водопроводного крана, по мере возрастания давления в системе, кольцо расплющивается и закрывает звездочку, плавно уменьшая проходное отверстие между звездочкой и кольцом. При закрытии водопроводного крана наблюдается обратный процесс. Эластичность кольца и размеры конструкции рассчитаны таким образом, что позволяют сохранять фиксированный расход воды для каждого устройства, независимо от давления в водопроводной сети. Скорость движения воды между звездочкой и кольцом увеличивается, при уменьшении зазора, что приводит к визуальному и осязательному ощущению хорошего напора воды.

Подтверждено испытаниями НИИ "Санитарной техники" стр.1 стр.2

+