АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6 ноября 2015 №  44

Об  утверждении  « Рабочей  программы производственного  контроля  качества  питьевой воды муниципального образования  Погорельское  сельское  поселение на 2015-2020г.г.»

В  целях  улучшения  обеспечения   населения  муниципального  образования  Погорельское  сельское  поселение  качественной  питьевой  водой,  Администрация  Погорельского  сельского  поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить  рабочую  программу  производственного  контроля  качества   питьевой  воды   на  территории  муниципального  образования Погорельское  сельское  поселение  согласно  приложению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня  его  подписания  Главой муниципального  образования Погорельское  сельское  поселение,  подлежит  размещению  на  странице   муниципального  образования Погорельское  сельское  поселение  на  официальном сайте  муниципального  образования «Велижский район» в  сети  Интернет .

Глава  муниципального  образования

Погорельское  сельское  поселение                                            Л.А. Бонадыченко

«СОГЛАСОВАНО»                                                           «УТВЕРЖДЕНА»

Управление федеральной службы по надзору                   Постановлением Администрации

в сфере защиты прав потребителей и благопо-                 Погорельского сельского поселения

лучия человека по Смоленской области                             от 6 ноября 2015 г. № 44

____________________С.В.Рогутский                                   Глава муниципального образования

Погорельское сельское поселение

_______________Л.А.Бонадыченко

«______»___________________2015 г.                                        «______»__________________2015 г.

Р А Б О Ч А Я         П Р О Г Р А М М А

производственного контроля качества питьевой воды

муниципального образования Погорельское сельское поселение

на 2015- 2020 г.г.

д.Погорелье

2015 г.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2015-2020г

| Наименование программы | « Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Погорельское сельское поселение на 2015-2020г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -ФЗ 416 «О водоснабжении и водоотведении» -Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.1999г. -СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» -СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» -СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» -СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» -СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» -ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| Заказчик программы | Администрация Погорельского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Погорельского сельского поселения |
| Цель программы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы. | - создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий. |
| Исполнители программы | Администрация Погорельского сельского поселения |
| Сроки реализации | 2015-2020г.г. |
| Источники финансирования | Средства бюджета муниципального образования Погорельское сельское поселение, поступившие из различных источников |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение потребностей населения качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряжённости в населённых пунктах за счёт улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Погорельского сельского поселения |

Рабочая программа

производственного контроля качества питьевой воды.

Пояснительная записка.

Обеспечение населения муниципального образования Погорельское сельское поселение питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Долгосрочная рабочая программа производственного контроля  качества питьевой воды систем водоснабжения на 2015- 2020г.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.

Предоставление услуг водоснабжения на территории муниципального образования обеспечивает Администрация Погорельского сельского поселения.  Застройка поселения  одноэтажные деревянные дома.

Водоснабжение населения осуществляется через водонапорную башню и водопроводные сети д.Чепли.

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводят Федеральное  бюджетное  учреждение  здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня.

Последние показатели качества воды, исследованные этим учреждением, соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Основной целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение её качества до  соответствия требованиям  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 и МУ 2.1.4.682-97.

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

  - Производственный  контроль за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее-производственный контроль) проводится Администрацией сельского поселения в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

  - Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за  их соблюдением.

  - Объектами производственного контроля являются водопроводные сети, технологическое оборудование используемые для выполнения работ, оказания услуг.

Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроль, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными  правилами:

- санитарно-химическое;

- радиологические;

- микробиологические исследования артезианской и водопроводной воды;

- краткий хим. анализ.

Результатом оказания услуг является выдача  результатов с заключениями

Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские  скважины, наружная и внутренняя сеть водопровода в населенных пунктах д.Чепли,   периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать один  раз в год .

а) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно- эпидемиологической обстановки на территории населенных пунктов д.Чепли,   определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

б) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно- эпидемиологических заключений;

в) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

г) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

План   мероприятий по улучшению качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения  по муниципальному образованию Погорельское сельское поселение

1. Поддержание ограждения зоны строго режима – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно- технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности

3. Проводить исследования питьевой воды из источников и  разводящей сети на соответствие СанПин2.1.4.559-96 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества и согласно рабочей программы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе  производственного контроля качества питьевой воды муниципального образования Погорельское  сельское поселение

Геологическая характеристика водозабора и защищённость водоносного горизонта.

Артезианская скважина д.Чепли

Абс. отметка устья – 185,6 м

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Эксплуатационная на воду для питьевого водоснабжения.

Год бурения – 1983г

Глубина скважины – 104м

Конструкция и оборудование  трубы  10=0-12 м, 6=0-97 м,

скважина опробована и оборудована насосом ЭЦВ 6-10-110  на глубину 50м.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  4,4/20=0,22 л/сек     11.06.83г.

Санитарно-гигиенические исследования: проба №1421 – вода водопроводная.

Запах при t 200 С – 2 балла; запах при t 600 С – 2 балла; цветность 3,0 + -0,9 градусов; мутность – менее 0,5 мг/дм3; pH – 7.42 +-0,20 ед.pH ; жесткость общая, Ж0 – 8,8+-1,3 мг-экв./дм3; железо – менее 0,1 мг/дм3; прозрачность – более 30,0 см.; осадок – отсутствует.

Микробиологические исследования: общие колиформные бактерии – ОКБ  - в 100,0 КОЕ/мл  не обнаружены ; термотолерантные колиформные бактерии – ТКБ – в 100,0 КОЕ/мл не обнаружены ; общее микробное число – ОМЧ  - в 1,0 КОЕ/мл – 0.

В д.Чепли источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом  ЭЦВ 6-10-110 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 25 куб. м. Из водонапорной башни  вода  подаётся в водопровод и водоразборные колонки. Водопровод состоит из пластиковых  труб  диаметром 110 мм, протяженность  составляет  3000 м. На водопроводных сетях  расположено 15 водозаборных колонок, 6 пожарных гидрантов.

Территория сооружений по проекту благоустроена и ограждена. Подготовка воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой. Вода безопасна в эпидемическом отношении. Все водоводы проложены на глубине превышающей промерзание грунта, что обеспечивает незамерзаемость воды в них.

Численность населения -  130  чел.

Застройка поселения в основном одноэтажные деревянные частные дома. Централизованным водоснабжением охвачено около 10% населения, остальное население пользуется питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН  2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Рудня

«СОГЛАСОВАНО»                                                        «УТВЕРЖДЕН»

Управление федеральной службы по надзору                  Постановлением Администрации

в сфере защиты прав потребителей и благопо-                Погорельского сельского поселения

лучия человека по Смоленской области                            от 6 ноября 2015 г. №  44

_____________________С.В.Рогутский                               Глава муниципального образования

Погорельское сельское поселение

________________Л.А.Бонадыченко

«_______»___________________2015 г.                                «_____»_________________2015 г.

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2015-2020г.г. по муниципальному образованию Погорельское сельское поселение

| № п/п | Место отбора проб | Коли- чество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина д. Чепли – водонапорная ёмкость, из водопроводного крана | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ), запах, цветность, мутность, железо, общая жесткость, РН, прозрачность, сухой остаток, Радиологическое исследование (радионуклеиды) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам |
| 2 | Водопроводная вода из водоразборных колонок д. Чепли | -1 раз в год | Микробиологические показатели (ТКБ, ОКБ, ОМЧ) Санэпидэкспертиза на соответствие нормативным документам. Краткий хим. анализ. |