Проект

ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ

от _____________  № _______

В соответствии ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, ч.3, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция), Велижский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий,  сооружений на предмет их  технического состояния и  надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов в муниципальных образованиях - сельских поселениях, расположенных на территории Велижского района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» по адресу http://velizh.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава муниципального образования «Велижский район» _________________ В.В. Самулеев | Председатель Велижского районного Совета депутатов ____________________Г.А. Валикова |
| --- | --- |

Приложение

к решению Велижского

районного Совета депутатов

от___________ № _______

### ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий,  сооружений на предмет их  технического состояния и  надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов в муниципальных образованиях - сельских поселениях, расположенных на территории Велижского района Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов в муниципальных образованиях - сельских поселениях, расположенных на территории Велижского района Смоленской области (далее также - Порядок) разработан в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.3, ч.4 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Велижский район» (новая редакция).

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, находящихся в муниципальных образованиях - сельских поселениях, расположенных на территории Велижского района Смоленской области, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, в случае поступления в Администрацию муниципального образования «Велижский район» заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - осмотр зданий, сооружений), за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от его имени с заявлением о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее также - заявление) вправе обратиться лицо, уполномоченное на указанные действия (далее также именуемое заявитель).

От имени заявителя с заявлением может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

1.4. При проведении осмотра зданий, сооружений применяются:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утвержденное приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988  №312;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 57-88(р). Положение по техническому обследованию жилых зданий. ВСН 57-88(р), утвержденные приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 06.07.1988  №191;

- Ведомственные строительные нормы. Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)", утвержденные приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 24.12.1986 №446;

- МДС 13-20.2004. Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.

2. Организация проведения осмотров зданий, сооружений.

2.1. Заявление может быть представлено в Администрацию муниципального образования «Велижский район» заявителем лично, направлено почтовым направлением, направлено в форме электронного документа.

Заявление должно содержать:

- фамилию, имя, отчество либо наименование заявителя;

- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемым зданием, сооружением, либо иного лица ответственного за эксплуатацию здания, сооружения (в случае, если заявителю известны указанные сведения);

- адрес места нахождения или места жительства заявителя;

- вид осматриваемого здания, сооружения и адрес места его нахождения;

- конкретные сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.2. Заявление подлежит регистрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале регистрации заявлений, который ведется в Администрации муниципального образования «Велижский район», с проставлением на заявлении штампа, указанием даты и номера регистрации.

2.3. После регистрации заявление направляется в отдел по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район» (далее также – отдел).

2.4. Уполномоченный специалист отдела при рассмотрении заявления:

1) устанавливает предмет обращения;

2) проверяет документы (копии документов), удостоверяющие личность заявителя, полномочия представителя заявителя;

3) в случае необходимости свидетельствования верности копий, представленных документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;

4) устанавливает лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, в том числе путем направления запросов в органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

5) в случае установления предусмотренных действующим законодательством оснований для осмотра зданий, сооружений готовит проект распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» о проведении осмотра зданий или здания, сооружений или сооружения  на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, а также передает указанный проект для подписания Главой муниципального образования «Велижский район».

Указанный проект распоряжения должен содержать:

- фамилию, имя, отчество либо наименование заявителя;

- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, а также адрес места нахождения или места жительства указанного лица;

- адрес места нахождения или места жительства заявителя;

- вид осматриваемого здания, сооружения и адрес места его нахождения

- указание на то, что осмотр здания, сооружения осуществляет постоянно действующая межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Велижский район» по   оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее - Комиссия);

- правовые основания проведения осмотра зданий, сооружений;

- сроки проведения осмотра зданий, сооружений;

6) после подписания Главой муниципального образования «Велижский район» распоряжения, указанного в подпункте 4 пункта 2.3. Порядка, передает его экземпляр, а также копий заявления и приложенных к нему документов в  Комиссию;

7) готовит уведомления о проведении осмотра зданий, сооружений с указанием возможности участия в осмотре и передает их для направления заявителям, лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте, факсом, нарочным).

В случае, если заявление содержит сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уведомление о проведении осмотра зданий, сооружений не обязательно направлять заявителям, лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения;

8) готовит и направляет информацию о результатах осмотров зданий, сооружений заявителям, лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в органы и организации, осуществляющие соответствующий государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

3. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений

3.1. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:

1) установление фактического технического состояния и наличия надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений;

3) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

3.2. Проведение осмотров зданий, сооружений основывается на принципах:

1) соблюдения требований законодательства;

2) объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их результатов;

3) возможности обжалования неправомерных действий (бездействия) должностных лиц Администрации муниципального образования при проведении осмотров зданий, сооружений.

3.3. Осмотры зданий, сооружений осуществляет постоянно действующая межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Велижский район» по   оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3.4. При проведении осмотров зданий, сооружений и принятии решений по итогам таких осмотров Комиссия руководствуется Положением о постоянно действующей межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Велижский район» по   оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 18.03.2013 №142, за исключением случаев, установленных настоящим Порядком.

3.5. Комиссия приступает к осмотру зданий, сооружений после получения от уполномоченного специалиста Администрации муниципального образования «Велижский район» экземпляра распоряжения, указанного в подпункте 4 пункта 2.3. Порядка, а также копий заявления и приложенных к нему документов.

3.6. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций, изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общие характеристики объемно-планировочного и конструктивного решений, систем инженерного оборудования, при необходимости производятся обмеры и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

При осмотре зданий, сооружений проводится фотофиксация видимых дефектов и общего состояния обследуемого здания, сооружения.

В случае, если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» могут быть привлечены лица, обладающие необходимыми знаниями по соответствующим специальностям.

3.7. При осмотре зданий, сооружений могут присутствовать заявители, лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) осматриваемыми зданиями, сооружениями либо их частью.

3.8. По результатам осмотра здания, сооружения Комиссия составляет один из следующих документов:

1) акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению №1 к Порядку;

2) акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения согласно приложению №2 к Порядку.

К актам осмотров зданий, сооружений должны быть приложены материалы фотофиксации видимых дефектов и общего состояния обследуемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

3.9. По результатам осмотра зданий, сооружений Комиссия проводит оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения и принимает одно из следующих решений, отражаемых в акте осмотра здания, сооружения:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

3.10. В случае, если в ходе осмотра здания, сооружения Комиссия выявляет нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, наличие аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или наличие угрозы разрушения зданий, сооружений, она разрабатывает рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, по улучшению технической эксплуатации зданий, которые должны быть отражены в акте осмотра здания, сооружения.

3.11. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения в рамках осмотра зданий, сооружений:

1) предоставить членам Комиссии, уполномоченному специалисту отдела возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, в том числе (при наличии):

- результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

- журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения;

2) обеспечить членам Комиссии и участвующих в осмотре привлеченных экспертов, специалистов доступ в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

3.12. В случае если доступ в обследуемое здание, сооружение  не был осуществлен в силу не зависящих от членов Комиссии причин, а также в случае противодействия со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся собственниками (владельцами) объекта недвижимости, в любых формах проведению обследования здания, сооружения, Комиссия составляет акт обследования здания, сооружения с указанием на невозможность обследования здания, сооружения, а также на признаки нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, наличия аварийной ситуации в здании, сооружении или наличия угрозы разрушения здания с приложением фото- и (или) видеоматериалов.

3.13. В случае, указанном в п.3.12. Порядка, Администрация муниципального образования «Велижский район» направляет заявление и акт обследования здания, сооружения в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня выявления невозможности обследования здания, сооружения.

4. Сроки осмотров зданий, сооружений и выдача результатов осмотров зданий, сооружений

4.1. В случае, если заявление не содержит сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации муниципального образования «Велижский район».

4.2. В случае, если заявление содержит сведения о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации муниципального образования «Велижский район».

4.3. Сроки, указанные в п.4.1., п.4.2. Порядка включают в себя:

- срок рассмотрения заявления уполномоченный специалистом отдела;

- срок подготовки и проведения осмотра зданий, сооружений Комиссией;

- срок составления и подписания членами Комиссии акта обследования здания, сооружения.

4.4. В случае, указанном в п.3.12. Порядка, срок проведения осмотра зданий, сооружений может быть продлен дополнительно на 10 рабочих дней на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район».

4.5. Информация о результатах осмотра здания, сооружения с приложением копии акта осмотра здания, сооружения направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте, факсом, нарочным) в течение 2-х рабочих дней со дня подписания членами Комиссии акта осмотра здания, сооружения.

Если при осмотре здания, сооружения обнаружены признаки возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении и (или) признаки возникновения угрозы разрушения здания, сооружения информация о результатах  такого осмотра с приложением копии акта осмотра здания, сооружения направляется заявителю,  лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте, факсом, нарочным) в день подписания членами Комиссии акта осмотра здания, сооружения.

4.6. В случае, если в  ходе осмотра здания, сооружения Комиссией выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, наличие аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или наличие угрозы разрушения зданий, сооружений, информация о результатах осмотра здания, сооружения с приложением копии акта осмотра здания направляется в органы и организации, осуществляющие соответствующий государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в сроки, указанные в п.4.5. Порядка.

4.7.. Сведения о проведенных осмотрах зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется отделом по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ Администрации муниципального образования «Велижский район».

Приложение №1

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений на предмет их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов в муниципальных

образованиях - сельских поселениях,

расположенных на территории Велижского

района Смоленской области

Форма

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Смоленская область

Велижский район

д.______________                                                             "_____" ____________ 20___ г.

Постоянно действующая межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Велижский район» по   оценке жилых помещений  муниципального жилищного фонда, утвержденная ____________________________ ,

# в составе председателя __________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# и членов комиссии ______________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# при участии приглашенных экспертов/ специалистов ________________________

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# приглашенного собственника здания/ сооружения  или уполномоченного им лица

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., адрес места жительства/ места нахождения)

# ______________________________________________________________________

# приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания/ сооружения или уполномоченного им лица _______________________________

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., адрес места жительства/ места нахождения)

# ______________________________________________________________________

# и составила настоящий акт обследования здания/ сооружения

Название (вид) здания /сооружения _______________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) здания/сооружения ______________________________

______________________________________________________________________

Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося собственником здания/ сооружения  ___________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) собственника здания/ сооружения  ________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного за эксплуатацию здания/ сооружения  ________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) лица, ответственного за эксплуатацию здания/ сооружения ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Кадастровый номер здания/ сооружения ___________________________________

# Год ввода в эксплуатацию (год постройки) здания/ сооружения _______________

# Краткое описание состояния здания/ сооружения, инженерных систем здания/ сооружения, оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию/ сооружению территории

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

| Наименование конструкций, оборудования и устройств | Описание состояния |
| --- | --- |
| этажность |  |
| крыша/ чердак |  |
| подвал |  |
| фундамент |  |
| материал/ состояние стен |  |
| материал/ состояние кровли |  |
| перегородки |  |
| балки (фермы) |  |
| перекрытия |  |
| лестницы |  |
| полы |  |
| проемы (окна, двери, ворота) |  |
| наружная отделка: |  |
| а) архитектурные детали |  |
| б) водоотводящие устройства |  |
| внутренняя отделка |  |
| наружные сети и колодцы |  |
| система отопления |  |
| санитарно-технические устройства |  |
| газоснабжение |  |
| вентиляция |  |
| энергоснабжение, освещение |  |
| технологическое оборудование |  |

В ходе осмотра здания/ сооружения рассмотрены документы:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Выявленные нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, наличие аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или наличие угрозы разрушения зданий с указанием фактических   значений показателя или описанием конкретного нарушения:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля и исследований: ____________________________________________

# (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,

# ______________________________________________________________________

# какие фактические значения получены)

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, по улучшению технической эксплуатации здания/сооружения:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Приложение к акту:

1) фотоматериалы

# 2) результаты инструментального контроля;

# 3) результаты лабораторных испытаний;

# 4) результаты исследований;

# 5) заключения экспертов  проектно-изыскательских  и специализированных организаций;

# 6) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Подписи:

| Председатель межведомственной комиссии |
| --- |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| Члены межведомственной комиссии |  |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

Приложение №2

к Порядку проведения осмотра зданий,

сооружений на предмет их технического

состояния и надлежащего технического

обслуживания в соответствии с требованиями

технических регламентов в муниципальных

образованиях - сельских поселениях,

расположенных на территории Велижского

района Смоленской области

Форма

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

Смоленская область

Велижский район

д.______________                                                             "_____" ____________ 20___ г.

Постоянно действующая межведомственной комиссии Администрации муниципального образования «Велижский район» по   оценке жилых помещений  муниципального жилищного фонда, утвержденная ____________________________ ,

# в составе председателя __________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# и членов комиссии ______________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность)

# при участии приглашенных экспертов/ специалистов ________________________

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., занимаемая должность, место работы)

# приглашенного собственника здания/ сооружения  или уполномоченного им лица

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., адрес места жительства/ места нахождения)

# ______________________________________________________________________

# приглашенного лица, ответственного за эксплуатацию здания/ сооружения или уполномоченного им лица _______________________________

# ______________________________________________________________________

# (ф.и.о., адрес места жительства/ места нахождения)

# ______________________________________________________________________

# и составила настоящий акт обследования здания/ сооружения

Название (вид) здания /сооружения _______________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) здания/сооружения ______________________________

______________________________________________________________________

Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, являющегося собственником здания/сооружения  ___________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) собственника здания/сооружения  ________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного за эксплуатацию здания/сооружения  ________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) лица, ответственного за эксплуатацию здания/сооружения  ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Кадастровый номер здания/сооружения ___________________________________

# Год ввода в эксплуатацию (год постройки) здания/сооружения _______________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Краткое описание состояния здания/ сооружения, инженерных систем здания/сооружения,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию/сооружению территории после неблагоприятных воздействий

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

| Наименование конструкций, оборудования и устройств | Описание состояния |
| --- | --- |
| этажность |  |
| крыша/ чердак |  |
| подвал |  |
| фундамент |  |
| материал/ состояние стен |  |
| материал/ состояние кровли |  |
| перегородки |  |
| балки (фермы) |  |
| перекрытия |  |
| лестницы |  |
| полы |  |
| проемы (окна, двери, ворота) |  |
| наружная отделка: |  |
| а) архитектурные детали |  |
| б) водоотводящие устройства |  |
| внутренняя отделка |  |
| наружные сети и колодцы |  |
| система отопления |  |
| санитарно-технические устройства |  |
| газоснабжение |  |
| вентиляция |  |
| энергоснабжение, освещение |  |
| технологическое оборудование |  |

В ходе осмотра здания/сооружения рассмотрены документы:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля и исследований: ____________________________________________

# (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям,

# ______________________________________________________________________

# какие фактические значения получены)

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

Оценка технического состояния здания/сооружения после неблагоприятных воздействий:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Рекомендации о мерах по устранению последствий неблагоприятных явлений зданий/ сооружений:

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# ______________________________________________________________________

# Приложение к акту:

1) фотоматериалы

# 2) результаты инструментального контроля;

# 3) результаты лабораторных испытаний;

# 4) результаты исследований;

# 5) заключения экспертов  проектно-изыскательских  и специализированных организаций;

# 6) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Подписи:

| Председатель межведомственной комиссии |
| --- |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| Члены межведомственной комиссии |  |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |
| (Ф.И.О.) |  | (подпись) |

# Text boxes

Об утверждении Порядка           проведения осмотра зданий,        сооружений на предмет их           технического состояния и            надлежащего технического                    обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов в муниципальных образованиях - сельских поселениях, расположенных на территории Велижского района Смоленской области