АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2020   № 144

г. Велиж

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от от 30.12.2019 №926-р «Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год», Администрация муниципального образования  «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год. Актуализация произведена согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационной политике (К.П. Борис):

а) в течение 15 календарных дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы теплоснабжения, разместить актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет» по адресу: http://velizh/admin-smolensk.ru/;

б) не позднее 3 календарных дней со дня размещения актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет» опубликовать в газете «Велижская новь» информацию о ее размещении на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

Глава

муниципального образования                                               В.В. Самулеев

«Велижский район»

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Велижский район»

от 27.03.2020   № 144

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2021 год

КНИГА1

КНИГА2

г. ВЕЛИЖ

2020 год

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год                                                             ……………………....................  3

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 год                         ……………………………………………………       3

3. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………  3

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 год                                          ……………………………………………..   4

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………. 4

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия                       ………………………………………………………… 4

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год  …5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год

Схема теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 21.11.2013 №765 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования  «Велижский район» от 07.04.2016    №223, от 30.03.2017 №192, от 05.04.2018 №168, от 20.08.2018 № 395, от  06.12.2018   № 572, от 02.04.2019 №162).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154    «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.12.2019 №926-р «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год предусматривает внесения изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Велижское городское поселение в связи с консервацией котельной РУС с декабря 2019 года.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 года

Изменений не предусматривается.

3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

строительства

Изменений не предусматривается.

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и         технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 год

Изменений не предусматривается.

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается

| 8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2021 год. |  |
| --- | --- |
|  | Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |
| 1 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная "Центральная" | 4 575 | 429 | 5 004 | 247 | 5 251 |  |
| 2 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, СШ №2 | 744 | 132 | 876 | 43 | 919 |  |
| 3 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ДСПМК | 1 110 | 115 | 1 225 | 67 | 1 292 |  |
| 4 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, 8 марта | 638 | 20 | 658 | 32 | 690 |  |
| 5 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК 1313 | 1 588 | 333 | 1 921 | 101 | 2 022 |  |
| 6 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ПМК-2 | 2 259 | 249 | 2 508 | 121 | 2 629 |  |
| 7 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, пл. Судоверфи | 1 057 | 215 | 1 272 | 63 | 1 335 |  |
| 8 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЦРБ | 2 051 | 322 | 2 373 | 117 | 2 490 |  |
| 9 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, Д/С №5 | 766 | 11 | 777 | 38 | 815 |  |
| 10 | ООО "Тепло людям. Велиж" | котельная, ЛПХ | 490 | 101 | 591 | 32 | 623 |  |
| 11 | МУП "Коммунресурс", г. Велиж, ул. Советская, д. 46/5 | котельная, ОСШ №1 | 2 351 | 0 | 2 351 | 116 | 2 467 |  |
|  |  | ВСЕГО | 17629 | 1 927 | 19556 | 977 | 20533 |  |
|  | Котельная "РУС" выведена на консервацию |  |  |  |  |  |  |  |

Основные данные по котельным, отпускающим тепловую энергию на сторону

| № п/п | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2015 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
|  |  |  | 2016 | КВ-Р-1-95 | 2 | 75 |
| 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВМ-093 КД | 3 | 82 |
|  |  |  | 2018 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная РУС | ООО «Тепло людям. Велиж» | консервация |
| 4 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 5 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2000 | КВТС-1 | 1 | 60 |
| 6 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 7 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2014 | КВТС-1 | 2 | 56 |
|  |  |  | 1996 | КВТС-1 | 1 | 56 |
| 8 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2019 | КВТС-1 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2010 | КВТС-1 | 1 | 80 |
| 9 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, котельная ПМК-2 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2010 | КВМ(а)-0,82 | 3 | 82 |
| 10 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2016 | КВТС-1 | 1 | 57 |
|  |  |  | 2007 | КВТС-1 | 1 | 57 |
| 11 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а | ООО «Тепло людям. Велиж» | 2009 | КВМ(а)-0,82 | 2 | 82 |
| 12 | МУП «Коммунресурс» ул. Кропоткина, д.56 | МУП «Коммунресурс» | 2015 | КВМ-093 КД | 4 | 92 |

Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

| Наименование объекта (улица,№ дома) | Год постройки здания | Объем здания (м3) | Общая отапливаемая площадь (м2) | Этажность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя школа №1 (здание школы), ул. Советская д.46/5 | 2015 | 16560 |  | 2 | МУП «Коммунресурс», ул. Кропоткина, д.56, универсальная котельная |
| ул .Ленинградская, д.89 | 1983 | 3885 | 489,10 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ленинградская, котельная ЛПХ |
| ул .Ленинградская, д.87 | 1983 | 4360 | 841,90 | 2 |  |
| ул .Ленинградская, д.93в | 1957 | 262 | 63,0 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.95 | 1961 | 426 | 86,9 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.76 | 1958 | 377 | 40,2 | 1 |  |
| ул .Ленинградская, д.72 | 1956 | 246 | 65,80 | 1 |  |
| Магазин «Мечта» | 2001 | 113,4 | 135,8 | 1 |  |
| ул.Еременко, д.16а | 1986 | 2562 | 275,8 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Еременко, котельная ЦРБ |
| ул.Еременко, д.18 | 1992 | 3588 | 728,5 | 3 |  |
| ул.Еременко,д.19 | 1969 | 2580 | 318,73 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.20 | 1972 | 1486 | 280,08 | 2 |  |
| ул.Еременко,д.21 | 1970 | 2443 | 503,64 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.2 | 1974 | 1895,8 | 97,04 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.4 | 1971 | 825,8 | 51,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.5 | 1974 | 1226,5 | 339,70 | 2 |  |
| ул.Казанская,д.9 | 1979 | 6259 | 842,35 | 2 |  |
| Ул.Казанская,д.11 | 1983 | 4480 | 865,58 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.7 | 1987 | 493 | 109,60 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д3 | 1993 | 2214 | 375,35 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков,д.8 | 1987 | 487 | 108,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков,д.13 | 1975 | 2362 | 319,00 | 2 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18а | 1991 | 259 | 126,40 | 1 |  |
| Ул.Энергетиков, д.18б | 1991 | 280 | 136,84 | 1 |  |
| Ул.Еременко, д.17/67 | 1992 | 4337 | 727,20 | 2 |  |
| Пл.Свободы,д.26 | 1949 | 104,4 | 36 | 1 |  |
| пер. Безымянная д.32 | 1989 | 4028 | 539,0 | 2 |  |
| ОГБУЗ Велижская ЦРБ, ул. Еременко, д. 23/10 |  | 32404 |  | 3 |  |
| Ул.Кропоткина, д.31 | 1988 | 3561 | 749,00 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Менжинского, котельная Центральная |
| Ул.Менжинского,д.12 | 1995 | 9729 | 1878,5 | 3 |  |
| Ул.Советская,д.28/11а | 1993 | 9624 | 1702,2 | 2 |  |
| Ул.Кропоткина, д.23/13 | 1997 | 5340 | 1230,21 | 2 |  |
| ПАО «Ростелеком», ул. Советская, д.38 |  | 4450 | 916,94 | 3 |  |
| ФГУ «Почта России», ул. Советская, д.38 |  | 1747 | 487,1 | 3 |  |
| Магазин «Аракс» | 1993 | 190,25 | 76,09 | 3 |  |
| ул. Казанская, д.6 | 1973 | 1990,4 | 372,98 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» пл. Судоверфи, д.1-а |
| ул. Казанская, д.6а | 1990 | 2810 | 223,10 | 2 |  |
| ул. Казанская, д.16 | 1994 | 2651 | 390,50 | 2 |  |
| Ул. Еременко, д 33 | 1979 | 1630,8 | 250,74 | 2 |  |
| Пл.Судоверфи,д.2 | 1993 | 962 | 288,70 | 2 |  |
| ул. Сакко и Ванцетти д.24 | 1948 | 139 | 45,7 | 1 |  |
| ул. Еременко, д. 29 | 1973 |  | 31,2 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 31 | 1976 |  | 231,70 | 2 |  |
| ул. Еременко, д. 35 | 1978 |  | 242,96 | 2 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 2150 |  | 2 |  |
| СДР «Милосердие», г. Велиж, пл. Судоверфи, д.2 | 1983 | 4809,158 |  | 2 |  |
| Ул.8 Марта,д.5а | 1981 | 6654 | 1260,39 | 3 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. 8 Марта, котельная 8 Марта |
| Ул.8 Марта 5б | 1982 | 7310 | 1320,21 | 3 |  |
| Ул. Энгельса, д.180 | 1987 | 534 | 107,10 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная ПМК 1313 |
| Ул. Энгельса, д.192 | 1989 | 456 | 55,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190 | 1989 | 1053 | 254,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.168 | 1976 | 3898,5 | 766,04 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.170 | 1979 | 4740 | 808,02 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.179 | 1983 | 4038 | 608,40 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.194 | 1989 | 395 | 109,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.198 | 1990 | 342 | 109,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.176 | 1986 | 607 | 154,70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.174 | 1986 | 305 | 63,10 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.187 | 1990 | 332 | 48,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.183 | 1991 | 300 | 70 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.184 | 1992 | 800 | 102,5 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.186 | 1992 | 434 | 53 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.195 | 1991 | 489 | 61,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.191 | 1992 | 483 | 110,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.188 | 1991 | 339,8 | 82,15 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190а | 1992 | 473 | 111,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.182 | 1992 | 434 | 103,60 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.185а | 1990 | 344 | 74,00 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.164а | 1983 | 4075 | 787,2 | 2 |  |
| Ул. Энгельса, д.189 | 1990 | 351 | 75,90 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.178 | 1987 | 537 | 122,00 | 1 |  |
| ул. Энгельса, д.193 | 1995 | 554 | 128,50 | 1 |  |
| Ул. Энгельса, д.190б | 1991 | 316 | 28,30 | 1 |  |
| Мастерские Техникума | 1983 | 2288,1 | 547,6 | 1 |  |
| Общежитие Техникума | 1983 | 3677,43 | 524,05 | 2 |  |
| Гаражи Техникума | 1983 | 905,7 | 337,7 | 1 |  |
| Ул. Недоговорова, д.7 |  | 100,8 | 40,45 | 1 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Недоговорова, котельная СШ №2 |
| Ул. Недоговорова, д.7а |  | 330 | 100,00 | 1 |  |
| Средняя школа №2 (здание школы), ул. Недоговорова, д.15 | 1977 | 18022 |  | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад №5 «Теремок», ул. Энгельса, д.64-а | 1985 |  |  | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Энгельса, котельная д/с №5 |
| Ул. Кузнецова, д.4 | 1983 | 1983 | 272,7 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского Центральная котельная |
| Ул. Кузнецова, д.12 | 1977 | 1983 | 272,6 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.23/10 | 1970 | 2142 | 337,5 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.26 | 1974 | 1993 | 240,7 | 2 |  |
| Ул. Советская, д.13 | 1949 | 1802,1 | 273,3 | 2 |  |
| Музей | 1950 | 1008 |  | 1 |  |
| Дом досуга | 1985 | 25168 |  | 2 |  |
| Магазин «Велижские товары» | 1950 | 384 |  | 1 |  |
| Парикмахерская «Светлана» | 2000 | 1993 | 35,6 | 2 |  |
| Демидовский аграрно-технологический техникум (общежитие) |  | 22857 |  | 2 |  |
| Редакция «Велижская новь» | 1968 | 662 |  | 2 |  |
| Типография | 1968 | 1159,65 |  | 2 |  |
| Росгосстрах | 1968 | 305,8 |  | 2 |  |
| Мировой суд | 1970 | 848 |  | 1 |  |
| Полиция | 1950 | 6915 |  | 2 |  |
| Нотариус | 1950 | 279 |  | 2 |  |
| Пенсионный фонд РФ | 1950 | 775 |  | 2 |  |
| Социальная защита населения | 1950 | 498 |  | 2 |  |
| Налоговая | 1950 | 286 |  | 2 |  |
| Велижский КЦСОН | 1950 | 598 |  | 2 |  |
| Селезневский ДИПИ | 1950 | 131 |  | 2 |  |
| Пограничное управление | 1950 | 1031 |  | 2 |  |
| ФКУ УНИИ УФСИН | 1969 | 215 |  | 2 |  |
| Гавва Л.Е. Аптека Долголет» | 1949 | 47 |  | 2 |  |
| ООО «Двина» | 1950 | 168 |  | 2 |  |
| МУП «Коммунресурс» | 1985 | 922,00 | 191,0 | 2 |  |
| ООО «Коммун-Сервис» |  |  |  | 1 |  |
| Администрация МО «Велижский район» | 1969 | 17562,668 |  | 2 |  |
| Аптека «Фармация» |  | 1032 |  | 2 |  |
| ул. Володарского, д.165а | 1983 | 4062 | 859,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Володарского, котельная ДСПМК |
| ул. Володарского, д.167 | 1982 | 4040 | 780,90 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.171 | 1988 | 3685 | 732,20 | 3 |  |
| ул. Володарского, д.134 | 1978 | 3083 | 504,5 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.161 | 1976 | 2527 | 432,21 | 2 |  |
| ул. Володарского, д.163 | 1980 | 4203 | 815,73 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .1 | 1967 | 1774 | 41,80 | 2 | ООО «Тепло людям. Велиж» ул. Ивановская, д.13Б котельная ПМК-2 |
| ул. Ивановская, д .11 | 1971 | 3250 | 693,60 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11А | 1982 | 4775 | 885,18 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .11Б | 1986 | 4671 | 892,90 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .13 | 1971 | 562 | 165,20 | 1 |  |
| ул. Ивановская, д .17 | 1978 | 5674 | 1028,92 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.19 | 1978 | 5184 | 904,67 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д.21 | 1979 | 5283 | 1002,51 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д. 27 | 1989 | 3579 | 472,80 | 3 |  |
| ул. Ивановская, д .3 | 1969 | 1818 | 324,05 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .5 | 1969 | 1455 | 325,21 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .7 | 1974 | 2606 | 340,84 | 2 |  |
| ул. Ивановская, д .9 | 1980 | 5347 | 864,92 | 2 |  |