АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2025 № 769

Об утверждении Программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области, в соответствии с Федеральным законом от 27. 07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.В. Аскаленок.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                 Г.А.Валикова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Велижский муниципальный округ»

Смоленской области

от 15.09.2025 № 769

ПРОГРАММА

проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| 1.Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения на объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| 2. Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети |
| 3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 15.09.2025, 09:00 (время московское). |
| 4. Место проведения противоаварийной тренировки | Администрация муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области. Тренировка проводится на местах с условными действиями персонала. |
| 5. Руководитель противоаварийной тренировки | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области М.В.Ткачева |
| 6. Участники противоаварийной тренировки | - ЕДДС муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области; - главный специалист- – по ГО и Ч Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области; - отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области; - сотрудники МУП «Коммунальник»; - директор МБОУ «Средняя школа №1» г. Велижа |
| 7. Условное время возникновения технологического нарушения | 20.12.2025, 04:00 (время московское). |
| 8. Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| 9. Вводная | 09-00 час, директору МУП «Коммунресурс» (ресурсоснабжающая организация) Р.Н. Свисто поступил звонок от оператора блочно-модульной котельной г. Велиж, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети , протяженностью 15,5 метров, глубиной прокладки 1,5 м, диаметр стального подающего трубопровода 76 мм. Температура наружного воздуха -35° С. |
| 10. Действия дежурного персонала блочно-модульной котельной в г. Велиж при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль директору ресурсоснабжающей организации. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с директором ресурсоснабжающей организации. Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи немедленно сообщает: - начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области М.В.Ткачевой; - дежурному диспетчеру ЕДДС муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области К.П.Борису. |
| 11. Действия Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области: | -организовать заседание КЧС муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области с участием директора МУП «Коммунресурс» Р.Н. Свисто, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области М.В.Ткачевой - для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой сети и системы отопления на объектах социальной инфраструктуры; - ввести на территории муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; -проинформировать руководителей объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области о создавшейся ситуации; - информация о принятых решениях и выполненных действиях Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области передаётся в ЕДДС муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| 12. Действия персонала теплоснабжающей организации: | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей (МБОУ «Средняя школа №1» г. Велижа ) передавать в ЕДДС муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области по телефону: 8(48132) 4-77-06 в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.